## "Карьер"
ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок в контрольный день 18 декабря 2019 г. по ООО "Коммунальные сети"
| ПС "Карьер" 35/6 кВ |  |  | напряжение в сети 35 кВ
Ввод
| время | тр-ры тока |  | 20/5
|  | расчётный коэф. |  | 1400
|  | показания |  | нагрузка
эл.счетчика
|  | № 10035091 |  | активн. | реактивн.
|  | активн. | реактивн. | кВт | квар
| 00-00 | 3975.36 | 404.75
| 00-30 | 3975.36 | 404.8
| 01-00 | 3975.36 | 404.85 | 0 | 140
| 01-30 | 3975.37 | 404.89
| 02-00 | 3975.37 | 404.94 | 14 | 126
| 03-00 | 3975.38 | 405.04 | 14 | 140
| 03-30 | 3975.39 | 405.09
| 04-00 | 3975.39 | 405.14 | 14 | 140
| 04-30 | 3975.39 | 405.18
| 05-00 | 3975.4 | 405.23 | 14 | 126
| 06-00 | 3975.41 | 405.32 | 14 | 126
| 07-00 | 3975.41 | 405.42 | 0 | 140
| 08-00 | 3975.42 | 405.5 | 14 | 112
| 09-00 | 3975.43 | 405.59 | 14 | 126
| 10-00 | 3975.44 | 405.67 | 14 | 112
| 10-30 | 3975.44 | 405.71
| 11-00 | 3975.45 | 405.75 | 14 | 112
| 11-30 | 3975.45 | 405.79
| 12-00 | 3975.45 | 405.83 | 0 | 112
| 13-00 | 3975.46 | 405.91 | 14 | 112
| 14-00 | 3975.47 | 406 | 14 | 126
| 15-00 | 3975.48 | 406.09 | 14 | 126
| 16-00 | 3975.48 | 406.17 | 0 | 112
| 17-00 | 3975.49 | 406.26 | 14 | 126
| 18-00 | 3975.5 | 406.35 | 14 | 126
| 18-30 | 3975.5 | 406.39
| 19-00 | 3975.51 | 406.43 | 14 | 112
| 19-30 | 3975.51 | 406.47
| 20-00 | 3975.51 | 406.51 | 0 | 112
| 21-00 | 3975.52 | 406.6 | 14 | 126
| 22-00 | 3975.53 | 406.69 | 14 | 126
| 23-00 | 3975.54 | 406.77 | 14 | 112
| 24-00 | 3975.54 | 406.86 | 0 | 126
|  |  | Итого: | 252 | 2954
|  |  |  | кВт.ч | кВар.ч
|  |  | Главный инженер |  |  | Чернодед А.А.

## "Лесозаводск"
ВЕДОМОСТЬ | [25 empty] | ВЕДОМОСТЬ | [21 empty] | ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок в контрольный день 18 декабря 2019 г. по ООО "Коммунальные сети" | [25 empty] | замера нагрузок в контрольный день 18 декабря 2019 г. по ООО "Коммунальные сети" | [21 empty] | замера нагрузок в контрольный день 18 декабря 2019 г. по ООО "Коммунальные сети"
[9 empty] | ПС "Лесозаводск" 220/35/10 кВ |  |  |  |  | напряжение в сети 10 кВ | [17 empty] | ПС "Лесозаводск" 220/35/10 кВ | [5 empty] | напряжение в сети 10 кВ | [10 empty] | ПС "Лесозаводск" 220/35/10 кВ | [5 empty] | напряжение в сети 10 кВ
время | Ф-5 "УПТК" |  |  |  | Ф-6 "Больничный комплекс" |  |  |  | Ф-8 "Левобережье" |  |  |  | Ф-9 "Гарнизон" |  |  |  | Ф-10 "Город" |  |  |  | время | Ф-11 "Гор. Больница" |  |  |  | Ф-12 "Филаретовка" |  |  |  | Ф-14 "Водозабор" |  |  |  | Ф-16 "ЦРП Ружино" |  |  |  | Ф-19 "ЦРП Будника" |  |  |  | время | Ф-21 "Ружино" |  |  |  | Ф-22 "Ружино Х/З" |  |  |  | Ф-4 РЕЗЕРВ
| тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  | ИТОГО по
| расчётный коэф. |  | 6000 |  | расчётный коэф. |  | 6000 |  | расчётный коэф. |  | 8000 |  | расчётный коэф. |  | 6000 |  | расчётный коэф. |  | 8000 |  |  | расчётный коэф. |  | 8000 |  | расчётный коэф. |  | 6000 |  | расчётный коэф. |  | 6000 |  | расчётный коэф. |  | 6000 |  | расчётный коэф. |  | 6000 |  |  | расчётный коэф. |  | 8000 |  | расчётный коэф. |  | 6000 |  | расчётный коэф. |  | 8000 |  | всем фидерам
| показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | ПС "Лесозаводск"
| эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | 220/35/10 кВ
| № 1316223 |  | активн. | реактивн. | № 1316243 |  | активн. | реактивн. | № 1316237 |  | активн. | реактивн. | № 1316230 |  | активн. | реактивн. | № 1316236 |  | активн. | реактивн. |  | № 1316233 |  | активн. | реактивн. | № 1316238 |  | активн. | реактивн. | № 1316235 |  | активн. | реактивн. | № 1316224 |  | активн. | реактивн. | № 1316239 |  | активн. | реактивн. |  | № 1316242 |  | активн. | реактивн. | № 1316241 |  | активн. | реактивн. | № 1316232 |  | активн. | реактивн. | выдано
| активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар |  | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар |  | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | потребителям
00-00 | 0.12 | 0.01 |  |  | 0.64 | 1.93 |  |  | 2.15 | 0.53 |  |  | 2.62 | 0.65 |  |  | 2.34 | 0.46 |  |  | 00-00 | 2.21 | 0.57 |  |  | 1.95 | 0.54 |  |  | 549.22 | 316.06 |  |  | 1739.54 | 625.02 |  |  | 2407.07 | 661.3 |  |  | 00-00 | 2145.81 | 684.78 |  |  | 1108.89 | 465.61 |  |  | 0 | 0
00-30 | 0.12 | 0.01 |  |  | 0.64 | 1.93 |  |  | 2.15 | 0.53 |  |  | 2.62 | 0.65 |  |  | 2.34 | 0.46 |  |  | 00-30 | 2.21 | 0.57 |  |  | 1.95 | 0.54 |  |  | 549.22 | 316.06 |  |  | 1739.54 | 625.02 |  |  | 2407.07 | 661.3 |  |  | 00-30 | 2145.81 | 684.78 |  |  | 1108.89 | 465.61 |  |  | 0 | 0
01-00 | 0.13 | 0.01 | 60 | 0 | 0.66 | 1.93 | 120 | 0 | 2.29 | 0.57 | 1120 | 320 | 2.8 | 0.7 | 1080 | 300 | 2.48 | 0.5 | 1120 | 320 | 01-00 | 2.33 | 0.61 | 960 | 320 | 2.1 | 0.58 | 900 | 240 | 549.25 | 316.07 | 180 | 60 | 1739.72 | 625.07 | 1080 | 300 | 2407.22 | 661.33 | 900 | 180 | 01-00 | 2146 | 684.83 | 1520 | 400 | 1108.99 | 465.63 | 600 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9640 | 2560
01-30 | 0.13 | 0.01 |  |  | 0.66 | 1.93 |  |  | 2.29 | 0.57 |  |  | 2.8 | 0.7 |  |  | 2.48 | 0.5 |  |  | 01-30 | 2.33 | 0.61 |  |  | 2.1 | 0.58 |  |  | 549.25 | 316.07 |  |  | 1739.72 | 625.07 |  |  | 2407.22 | 661.33 |  |  | 01-30 | 2146 | 684.83 |  |  | 1108.99 | 465.63 |  |  | 0 | 0
02-00 | 0.14 | 0.01 | 60 | 0 | 0.72 | 1.93 | 360 | 0 | 2.56 | 0.65 | 2160 | 640 | 3.15 | 0.79 | 2100 | 540 | 2.74 | 0.57 | 2080 | 560 | 02-00 | 2.54 | 0.7 | 1680 | 720 | 2.4 | 0.67 | 1800 | 540 | 549.37 | 316.15 | 720 | 480 | 1740.07 | 625.18 | 2100 | 660 | 2407.5 | 661.4 | 1680 | 420 | 02-00 | 2146.35 | 684.93 | 2800 | 800 | 1109.18 | 465.68 | 1140 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18680 | 5660
03-00 | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0.72 | 1.93 | 0 | 0 | 2.56 | 0.65 | 0 | 0 | 3.15 | 0.79 | 0 | 0 | 2.74 | 0.57 | 0 | 0 | 03-00 | 2.54 | 0.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0.67 | 0 | 0 | 549.37 | 316.15 | 0 | 0 | 1740.07 | 625.18 | 0 | 0 | 2407.5 | 661.4 | 0 | 0 | 03-00 | 2146.35 | 684.93 | 0 | 0 | 1109.18 | 465.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03-30 | 0.14 | 0.01 |  |  | 0.73 | 1.93 |  |  | 2.63 | 0.67 |  |  | 3.23 | 0.82 |  |  | 2.8 | 0.59 |  |  | 03-30 | 2.59 | 0.72 |  |  | 2.47 | 0.69 |  |  | 549.4 | 316.17 |  |  | 1740.15 | 625.2 |  |  | 2407.56 | 661.41 |  |  | 03-30 | 2146.43 | 684.95 |  |  | 1109.23 | 465.69 |  |  | 0 | 0
04-00 | 0.15 | 0.01 | 60 | 0 | 0.74 | 1.93 | 120 | 0 | 2.7 | 0.68 | 1120 | 240 | 3.31 | 0.84 | 960 | 300 | 2.86 | 0.6 | 960 | 240 | 04-00 | 2.64 | 0.74 | 800 | 320 | 2.54 | 0.71 | 840 | 240 | 549.43 | 316.19 | 360 | 240 | 1740.24 | 625.23 | 1020 | 300 | 2407.63 | 661.43 | 780 | 180 | 04-00 | 2146.51 | 684.98 | 1280 | 400 | 1109.28 | 465.7 | 600 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 2580
04-30 | 0.15 | 0.01 |  |  | 0.76 | 1.93 |  |  | 2.77 | 0.7 |  |  | 3.4 | 0.87 |  |  | 2.92 | 0.62 |  |  | 04-30 | 2.7 | 0.76 |  |  | 2.62 | 0.73 |  |  | 549.46 | 316.21 |  |  | 1740.33 | 625.26 |  |  | 2407.69 | 661.44 |  |  | 04-30 | 2146.6 | 685 |  |  | 1109.33 | 465.71 |  |  | 0 | 0
05-00 | 0.16 | 0.01 | 60 | 0 | 0.8 | 1.93 | 360 | 0 | 2.98 | 0.72 | 2240 | 320 | 3.66 | 0.89 | 2100 | 300 | 3.12 | 0.64 | 2080 | 320 | 05-00 | 2.88 | 0.78 | 1920 | 320 | 2.84 | 0.75 | 1800 | 240 | 549.52 | 316.23 | 540 | 240 | 1740.6 | 625.28 | 2160 | 300 | 2407.9 | 661.46 | 1620 | 180 | 05-00 | 2146.87 | 685.03 | 2880 | 400 | 1109.47 | 465.72 | 1140 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18900 | 2740
06-00 | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0.8 | 1.93 | 0 | 0 | 2.98 | 0.76 | 0 | 320 | 3.66 | 0.94 | 0 | 300 | 3.12 | 0.67 | 0 | 240 | 06-00 | 2.88 | 0.82 | 0 | 320 | 2.84 | 0.8 | 0 | 300 | 549.52 | 316.25 | 0 | 120 | 1740.6 | 625.34 | 0 | 360 | 2407.9 | 661.49 | 0 | 180 | 06-00 | 2146.87 | 685.08 | 0 | 400 | 1109.47 | 465.73 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600
07-00 | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0.84 | 1.93 | 240 | 0 | 3.14 | 0.79 | 1280 | 240 | 3.85 | 0.99 | 1140 | 300 | 3.27 | 0.7 | 1200 | 240 | 07-00 | 3.03 | 0.87 | 1200 | 400 | 3.02 | 0.84 | 1080 | 240 | 549.54 | 316.26 | 120 | 60 | 1740.81 | 625.39 | 1260 | 300 | 2408.06 | 661.52 | 960 | 180 | 07-00 | 2147.09 | 685.13 | 1760 | 400 | 1109.56 | 465.75 | 540 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 2480
08-00 | 0.17 | 0.02 | 60 | 60 | 0.89 | 1.93 | 300 | 0 | 3.29 | 0.83 | 1200 | 320 | 4.05 | 1.04 | 1200 | 300 | 3.45 | 0.74 | 1440 | 320 | 08-00 | 3.2 | 0.91 | 1360 | 320 | 3.2 | 0.88 | 1080 | 240 | 549.55 | 316.27 | 60 | 60 | 1741.02 | 625.44 | 1260 | 300 | 2408.24 | 661.55 | 1080 | 180 | 08-00 | 2147.32 | 685.18 | 1840 | 400 | 1109.64 | 465.76 | 480 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11360 | 2560
09-00 | 0.18 | 0.02 | 60 | 0 | 0.97 | 1.94 | 480 | 60 | 3.45 | 0.87 | 1280 | 320 | 4.24 | 1.08 | 1140 | 240 | 3.62 | 0.77 | 1360 | 240 | 09-00 | 3.38 | 0.95 | 1440 | 320 | 3.36 | 0.92 | 960 | 240 | 549.57 | 316.28 | 120 | 60 | 1741.23 | 625.49 | 1260 | 300 | 2408.42 | 661.58 | 1080 | 180 | 09-00 | 2147.54 | 685.23 | 1760 | 400 | 1109.73 | 465.79 | 540 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11480 | 2540
10-00 | 0.19 | 0.02 | 60 | 0 | 1.04 | 1.94 | 420 | 0 | 3.61 | 0.9 | 1280 | 240 | 4.44 | 1.12 | 1200 | 240 | 3.8 | 0.8 | 1440 | 240 | 10-00 | 3.58 | 0.99 | 1600 | 320 | 3.52 | 0.96 | 960 | 240 | 549.58 | 316.28 | 60 | 0 | 1741.42 | 625.53 | 1140 | 240 | 2408.59 | 661.61 | 1020 | 180 | 10-00 | 2147.77 | 685.28 | 1840 | 400 | 1109.8 | 465.82 | 420 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11440 | 2280
10-30 | 0.19 | 0.02 |  |  | 1.08 | 1.94 |  |  | 3.7 | 0.92 |  |  | 4.54 | 1.15 |  |  | 3.89 | 0.82 |  |  | 10-30 | 3.68 | 1.01 |  |  | 3.6 | 0.98 |  |  | 549.59 | 316.29 |  |  | 1741.52 | 625.56 |  |  | 2408.68 | 661.62 |  |  | 10-30 | 2147.88 | 685.3 |  |  | 1109.84 | 465.83 |  |  | 0 | 0
11-00 | 0.2 | 0.02 | 60 | 0 | 1.12 | 1.95 | 480 | 60 | 3.78 | 0.93 | 1360 | 240 | 4.64 | 1.17 | 1200 | 300 | 3.98 | 0.83 | 1440 | 240 | 11-00 | 3.77 | 1.03 | 1520 | 320 | 3.68 | 1 | 960 | 240 | 549.6 | 316.29 | 120 | 60 | 1741.61 | 625.58 | 1140 | 300 | 2408.76 | 661.64 | 1020 | 180 | 11-00 | 2147.98 | 685.32 | 1680 | 320 | 1109.88 | 465.85 | 480 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11460 | 2440
11-30 | 0.2 | 0.03 |  |  | 1.16 | 1.95 |  |  | 3.86 | 0.95 |  |  | 4.73 | 1.19 |  |  | 4.06 | 0.85 |  |  | 11-30 | 3.87 | 1.05 |  |  | 3.75 | 1.02 |  |  | 549.6 | 316.29 |  |  | 1741.7 | 625.6 |  |  | 2408.85 | 661.65 |  |  | 11-30 | 2148.09 | 685.35 |  |  | 1109.92 | 465.86 |  |  | 0 | 0
12-00 | 0.2 | 0.03 | 0 | 60 | 1.19 | 1.95 | 420 | 0 | 3.94 | 0.97 | 1280 | 320 | 4.83 | 1.21 | 1140 | 240 | 4.15 | 0.87 | 1360 | 320 | 12-00 | 3.96 | 1.07 | 1520 | 320 | 3.82 | 1.04 | 840 | 240 | 549.61 | 316.3 | 60 | 60 | 1741.8 | 625.63 | 1140 | 300 | 2408.93 | 661.67 | 1020 | 180 | 12-00 | 2148.19 | 685.37 | 1680 | 400 | 1109.95 | 465.88 | 420 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10880 | 2620
13-00 | 0.21 | 0.03 | 60 | 0 | 1.26 | 1.95 | 420 | 0 | 4.11 | 1.01 | 1360 | 320 | 5.01 | 1.25 | 1080 | 240 | 4.32 | 0.9 | 1360 | 240 | 13-00 | 4.13 | 1.12 | 1360 | 400 | 3.97 | 1.08 | 900 | 240 | 549.62 | 316.31 | 60 | 60 | 1741.98 | 625.67 | 1080 | 240 | 2409.1 | 661.7 | 1020 | 180 | 13-00 | 2148.39 | 685.42 | 1600 | 400 | 1110.04 | 465.92 | 540 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10840 | 2560
14-00 | 0.22 | 0.03 | 60 | 0 | 1.33 | 1.95 | 420 | 0 | 4.26 | 1.04 | 1200 | 240 | 5.2 | 1.3 | 1140 | 300 | 4.48 | 0.93 | 1280 | 240 | 14-00 | 4.31 | 1.16 | 1440 | 320 | 4.11 | 1.12 | 840 | 240 | 549.69 | 316.34 | 420 | 180 | 1742.15 | 625.72 | 1020 | 300 | 2409.27 | 661.73 | 1020 | 180 | 14-00 | 2148.57 | 685.47 | 1440 | 400 | 1110.12 | 465.95 | 480 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10760 | 2580
15-00 | 0.22 | 0.03 | 0 | 0 | 1.37 | 1.95 | 240 | 0 | 4.41 | 1.08 | 1200 | 320 | 5.38 | 1.34 | 1080 | 240 | 4.63 | 0.97 | 1200 | 320 | 15-00 | 4.47 | 1.21 | 1280 | 400 | 4.25 | 1.16 | 840 | 240 | 549.75 | 316.38 | 360 | 240 | 1742.31 | 625.77 | 960 | 300 | 2409.43 | 661.75 | 960 | 120 | 15-00 | 2148.75 | 685.52 | 1440 | 400 | 1110.19 | 465.98 | 420 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9980 | 2760
16-00 | 0.23 | 0.03 | 60 | 0 | 1.41 | 1.95 | 240 | 0 | 4.57 | 1.11 | 1280 | 240 | 5.55 | 1.38 | 1020 | 240 | 4.79 | 1 | 1280 | 240 | 16-00 | 4.63 | 1.25 | 1280 | 320 | 4.39 | 1.2 | 840 | 240 | 549.81 | 316.41 | 360 | 180 | 1742.47 | 625.81 | 960 | 240 | 2409.59 | 661.78 | 960 | 180 | 16-00 | 2148.94 | 685.57 | 1520 | 400 | 1110.26 | 466.01 | 420 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10220 | 2460
17-00 | 0.24 | 0.03 | 60 | 0 | 1.45 | 1.95 | 240 | 0 | 4.73 | 1.15 | 1280 | 320 | 5.73 | 1.43 | 1080 | 300 | 4.94 | 1.04 | 1200 | 320 | 17-00 | 4.78 | 1.29 | 1200 | 320 | 4.53 | 1.24 | 840 | 240 | 549.88 | 316.45 | 420 | 240 | 1742.64 | 625.86 | 1020 | 300 | 2409.76 | 661.81 | 1020 | 180 | 17-00 | 2149.13 | 685.62 | 1520 | 400 | 1110.33 | 466.04 | 420 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 2800
18-00 | 0.25 | 0.03 | 60 | 0 | 1.48 | 1.95 | 180 | 0 | 4.89 | 1.18 | 1280 | 240 | 5.91 | 1.47 | 1080 | 240 | 5.13 | 1.07 | 1520 | 240 | 18-00 | 4.96 | 1.34 | 1440 | 400 | 4.69 | 1.28 | 960 | 240 | 549.91 | 316.47 | 180 | 120 | 1742.83 | 625.9 | 1140 | 240 | 2409.94 | 661.84 | 1080 | 180 | 18-00 | 2149.35 | 685.67 | 1760 | 400 | 1110.42 | 466.08 | 540 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11220 | 2540
18-30 | 0.26 | 0.03 |  |  | 1.5 | 1.95 |  |  | 4.98 | 1.2 |  |  | 6.01 | 1.49 |  |  | 5.22 | 1.09 |  |  | 18-30 | 5.06 | 1.36 |  |  | 4.77 | 1.3 |  |  | 549.92 | 316.47 |  |  | 1742.93 | 625.93 |  |  | 2410.05 | 661.86 |  |  | 18-30 | 2149.48 | 685.69 |  |  | 1110.47 | 466.09 |  |  | 0 | 0
19-00 | 0.27 | 0.03 | 120 | 0 | 1.52 | 1.95 | 240 | 0 | 5.07 | 1.22 | 1440 | 320 | 6.12 | 1.51 | 1260 | 240 | 5.32 | 1.1 | 1520 | 240 | 19-00 | 5.15 | 1.38 | 1520 | 320 | 4.86 | 1.32 | 1020 | 240 | 549.92 | 316.48 | 60 | 60 | 1743.03 | 625.95 | 1200 | 300 | 2410.16 | 661.88 | 1320 | 240 | 19-00 | 2149.61 | 685.72 | 2080 | 400 | 1110.53 | 466.11 | 660 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12440 | 2540
19-30 | 0.27 | 0.03 |  |  | 1.54 | 1.95 |  |  | 5.16 | 1.24 |  |  | 6.23 | 1.54 |  |  | 5.42 | 1.12 |  |  | 19-30 | 5.24 | 1.4 |  |  | 4.95 | 1.34 |  |  | 549.93 | 316.48 |  |  | 1743.13 | 625.98 |  |  | 2410.27 | 661.89 |  |  | 19-30 | 2149.73 | 685.74 |  |  | 1110.58 | 466.13 |  |  | 0 | 0
20-00 | 0.28 | 0.03 | 60 | 0 | 1.55 | 1.95 | 180 | 0 | 5.24 | 1.25 | 1360 | 240 | 6.33 | 1.56 | 1260 | 300 | 5.51 | 1.14 | 1520 | 320 | 20-00 | 5.33 | 1.42 | 1440 | 320 | 5.04 | 1.36 | 1080 | 240 | 549.94 | 316.48 | 120 | 0 | 1743.23 | 626 | 1200 | 300 | 2410.38 | 661.91 | 1320 | 180 | 20-00 | 2149.86 | 685.77 | 2000 | 400 | 1110.62 | 466.15 | 540 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12080 | 2540
21-00 | 0.29 | 0.03 | 60 | 0 | 1.58 | 1.95 | 180 | 0 | 5.41 | 1.29 | 1360 | 320 | 6.55 | 1.61 | 1320 | 300 | 5.69 | 1.17 | 1440 | 240 | 21-00 | 5.51 | 1.46 | 1440 | 320 | 5.22 | 1.41 | 1080 | 300 | 549.95 | 316.49 | 60 | 60 | 1743.43 | 626.05 | 1200 | 300 | 2410.59 | 661.94 | 1260 | 180 | 21-00 | 2150.12 | 685.82 | 2080 | 400 | 1110.72 | 466.17 | 600 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12080 | 2540
22-00 | 0.3 | 0.03 | 60 | 0 | 1.61 | 1.95 | 180 | 0 | 5.57 | 1.32 | 1280 | 240 | 6.75 | 1.65 | 1200 | 240 | 5.87 | 1.2 | 1440 | 240 | 22-00 | 5.68 | 1.51 | 1360 | 400 | 5.4 | 1.45 | 1080 | 240 | 549.97 | 316.5 | 120 | 60 | 1743.62 | 626.11 | 1140 | 360 | 2410.79 | 661.97 | 1200 | 180 | 22-00 | 2150.37 | 685.87 | 2000 | 400 | 1110.8 | 466.19 | 480 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11540 | 2480
23-00 | 0.31 | 0.03 | 60 | 0 | 1.64 | 1.95 | 180 | 0 | 5.73 | 1.36 | 1280 | 320 | 6.95 | 1.7 | 1200 | 300 | 6.03 | 1.23 | 1280 | 240 | 23-00 | 5.83 | 1.55 | 1200 | 320 | 5.57 | 1.49 | 1020 | 240 | 549.98 | 316.51 | 60 | 60 | 1743.81 | 626.16 | 1140 | 300 | 2410.98 | 662 | 1140 | 180 | 23-00 | 2150.61 | 685.92 | 1920 | 400 | 1110.89 | 466.21 | 540 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11020 | 2480
24-00 | 0.32 | 0.03 | 60 | 0 | 1.67 | 1.95 | 180 | 0 | 5.89 | 1.39 | 1280 | 240 | 7.14 | 1.75 | 1140 | 300 | 6.19 | 1.27 | 1280 | 320 | 24-00 | 5.97 | 1.59 | 1120 | 320 | 5.74 | 1.54 | 1020 | 300 | 550 | 316.52 | 120 | 60 | 1744 | 626.21 | 1140 | 300 | 2411.16 | 662.03 | 1080 | 180 | 24-00 | 2150.83 | 685.97 | 1760 | 400 | 1110.99 | 466.23 | 600 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 2540
|  | Итого: | 1200 | 120 |  | Итого: | 6180 | 120 |  | Итого: | 29920 | 6880 |  | Итого: | 27120 | 6600 |  | Итого: | 30800 | 6480 |  |  | Итого: | 30080 | 8160 |  | Итого: | 22740 | 6000 |  | Итого: | 4680 | 2760 |  | Итого: | 26760 | 7140 |  | Итого: | 24540 | 4380 |  |  | Итого: | 40160 | 9520 |  | Итого: | 12600 | 3720 |  | Итого: | 0 | 0 | 256780 | 61880
|  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч | кВт.ч | кВар.ч
[14 empty] | Главный инженер |  |  | Чернодед А.А. | [19 empty] | Главный инженер |  |  | Чернодед А.А. | [14 empty] | Главный инженер |  | Чернодед А.А.
[55 empty] | 153449.96 | 63832.96

## "Уссури"
ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок в контрольный день 18 декабря 2019 г. по ООО "Коммунальные сети"
|  | ПС "Уссури" 35/10 кВ | [5 empty] | напряжение в сети 10 кВ
Ф-1 "Город" |  |  |  |  | Ф-8 "Город"
время | тр-ры тока |  | 150/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | ИТОГО по фидерам :
| расчётный коэф. |  | 3000 |  | расчётный коэф. |  | 6000
| показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | непосредственно на
| эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | производство
| № 811090882 |  | активн. | реактивн. | № 803111489 |  | активн. | реактивн. | активн. | реактивн.
| активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | кВт | квар
00-00 | 21490.12 | 6484.12 |  |  | 13337.18 | 4556.39
00-30 | 21490.28 | 6484.16 |  |  | 13337.28 | 4556.41
01-00 | 21490.45 | 6484.2 | 990 | 240 | 13337.38 | 4556.44 | 1200 | 300 | 2190 | 540
01-30 | 21490.6 | 6484.24 |  |  | 13337.48 | 4556.46
02-00 | 21490.76 | 6484.28 | 930 | 240 | 13337.57 | 4556.49 | 1140 | 300 | 2070 | 540
03-00 | 21491.07 | 6484.36 | 930 | 240 | 13337.76 | 4556.54 | 1140 | 300 | 2070 | 540
03-30 | 21491.23 | 6484.4 |  |  | 13337.86 | 4556.57
04-00 | 21491.39 | 6484.44 | 960 | 240 | 13337.96 | 4556.59 | 1200 | 300 | 2160 | 540
04-30 | 21491.55 | 6484.48 |  |  | 13338.05 | 4556.62
05-00 | 21491.71 | 6484.52 | 960 | 240 | 13338.15 | 4556.64 | 1140 | 300 | 2100 | 540
06-00 | 21492.05 | 6484.6 | 1020 | 240 | 13338.36 | 4556.69 | 1260 | 300 | 2280 | 540
07-00 | 21492.42 | 6484.68 | 1110 | 240 | 13338.59 | 4556.74 | 1380 | 300 | 2490 | 540
08-00 | 21492.78 | 6484.76 | 1080 | 240 | 13338.81 | 4556.79 | 1320 | 300 | 2400 | 540
09-00 | 21493.11 | 6484.83 | 990 | 210 | 13339.02 | 4556.84 | 1260 | 300 | 2250 | 510
10-00 | 21493.44 | 6484.9 | 990 | 210 | 13339.24 | 4556.88 | 1320 | 240 | 2310 | 450
10-30 | 21493.6 | 6484.94 |  |  | 13339.35 | 4556.91
11-00 | 21493.76 | 6484.98 | 960 | 240 | 13339.45 | 4556.93 | 1260 | 300 | 2220 | 540
11-30 | 21493.92 | 6485.02 |  |  | 13339.55 | 4556.96
12-00 | 21494.08 | 6485.05 | 960 | 210 | 13339.65 | 4556.98 | 1200 | 300 | 2160 | 510
13-00 | 21494.38 | 6485.13 | 900 | 240 | 13339.85 | 4557.04 | 1200 | 360 | 2100 | 600
14-00 | 21494.68 | 6485.21 | 900 | 240 | 13340.04 | 4557.08 | 1140 | 240 | 2040 | 480
15-00 | 21494.99 | 6485.3 | 930 | 270 | 13340.22 | 4557.13 | 1080 | 300 | 2010 | 570
16-00 | 21495.29 | 6485.38 | 900 | 240 | 13340.41 | 4557.18 | 1140 | 300 | 2040 | 540
17-00 | 21495.6 | 6485.46 | 930 | 240 | 13340.6 | 4557.24 | 1140 | 360 | 2070 | 600
18-00 | 21495.94 | 6485.54 | 1020 | 240 | 13340.82 | 4557.29 | 1320 | 300 | 2340 | 540
18-30 | 21496.12 | 6485.58 |  |  | 13340.93 | 4557.31
19-00 | 21496.31 | 6485.61 | 1110 | 210 | 13341.05 | 4557.34 | 1380 | 300 | 2490 | 510
19-30 | 21496.5 | 6485.65 |  |  | 13341.17 | 4557.36
20-00 | 21496.69 | 6485.69 | 1140 | 240 | 13341.28 | 4557.39 | 1380 | 300 | 2520 | 540
21-00 | 21497.06 | 6485.76 | 1110 | 210 | 13341.51 | 4557.44 | 1380 | 300 | 2490 | 510
22-00 | 21497.44 | 6485.84 | 1140 | 240 | 13341.73 | 4557.49 | 1320 | 300 | 2460 | 540
23-00 | 21497.8 | 6485.92 | 1080 | 240 | 13341.95 | 4557.54 | 1320 | 300 | 2400 | 540
24-00 | 21498.16 | 6486 | 1080 | 240 | 13342.16 | 4557.59 | 1260 | 300 | 2340 | 540
|  | итого | 24120 | 5640 |  | итого | 29880 | 7200 | 54000 | 12840
|  |  | кВт·ч | квар·ч |  |  | кВт·ч | квар·ч | кВт·ч | квар·ч
[5 empty] | Главный инженер |  |  |  | Чернодед А.А.

## ГДЗ
ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок в контрольный день 18 декабря 2019 г. по ООО "Коммунальные сети"
напряжение в сети 35 кВ
| ВЛ-35 кВ Лесозаводск – ГДЗ цепь 1 |  |  |  |  | ВЛ-35 кВ Лесозаводск – ГДЗ цепь 2
| время | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5
|  | расчётный коэф. |  | 21000 |  | расчётный коэф. |  | 21000
|  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка
|  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика
|  | № 1156265 |  | активн. | реактивн. | № 1215817 |  | активн. | реактивн.
|  | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар
| 00-00 | 5273.17 | 2457.31 |  |  | 4909.92 | 2382.23
| 00-30 | 5273.17 | 2457.31 |  |  | 4909.92 | 2382.23
| 01-00 | 5273.22 | 2457.32 | 1050 | 210 | 4910.09 | 2382.3 | 3570 | 1470
| 01-30 | 5273.22 | 2457.32 |  |  | 4910.09 | 2382.3
| 02-00 | 5273.32 | 2457.35 | 2100 | 630 | 4910.43 | 2382.45 | 7140 | 3150
| 03-00 | 5273.32 | 2457.35 | 0 | 0 | 4910.43 | 2382.45 | 0 | 0
| 03-30 | 5273.34 | 2457.35 |  |  | 4910.51 | 2382.49
| 04-00 | 5273.37 | 2457.36 | 1050 | 210 | 4910.59 | 2382.52 | 3360 | 1470
| 04-30 | 5273.39 | 2457.37 |  |  | 4910.68 | 2382.56
| 05-00 | 5273.46 | 2457.37 | 1890 | 210 | 4910.93 | 2382.6 | 7140 | 1680
| 06-00 | 5273.46 | 2457.38 | 0 | 210 | 4910.93 | 2382.67 | 0 | 1470
| 07-00 | 5273.52 | 2457.4 | 1260 | 420 | 4911.11 | 2382.74 | 3780 | 1470
| 08-00 | 5273.56 | 2457.41 | 840 | 210 | 4911.29 | 2382.82 | 3780 | 1680
| 09-00 | 5273.61 | 2457.42 | 1050 | 210 | 4911.49 | 2382.9 | 4200 | 1680
| 10-00 | 5273.67 | 2457.43 | 1260 | 210 | 4911.71 | 2382.99 | 4620 | 1890
| 10-30 | 5273.7 | 2457.44 |  |  | 4911.81 | 2383.03
| 11-00 | 5273.73 | 2457.44 | 1260 | 210 | 4911.92 | 2383.08 | 4410 | 1890
| 11-30 | 5273.76 | 2457.45 |  |  | 4912.02 | 2383.12
| 12-00 | 5273.78 | 2457.45 | 1050 | 210 | 4912.13 | 2383.17 | 4410 | 1890
| 13-00 | 5273.84 | 2457.47 | 1260 | 420 | 4912.33 | 2383.26 | 4200 | 1890
| 14-00 | 5273.89 | 2457.48 | 1050 | 210 | 4912.53 | 2383.34 | 4200 | 1680
| 15-00 | 5273.95 | 2457.49 | 1260 | 210 | 4912.73 | 2383.43 | 4200 | 1890
| 16-00 | 5274 | 2457.5 | 1050 | 210 | 4912.93 | 2383.52 | 4200 | 1890
| 17-00 | 5274.05 | 2457.51 | 1050 | 210 | 4913.13 | 2383.61 | 4200 | 1890
| 18-00 | 5274.1 | 2457.53 | 1050 | 420 | 4913.33 | 2383.7 | 4200 | 1890
| 18-30 | 5274.12 | 2457.53 |  |  | 4913.43 | 2383.74
| 19-00 | 5274.15 | 2457.54 | 1050 | 210 | 4913.53 | 2383.78 | 4200 | 1680
| 19-30 | 5274.18 | 2457.54 |  |  | 4913.63 | 2383.82
| 20-00 | 5274.2 | 2457.55 | 1050 | 210 | 4913.73 | 2383.86 | 4200 | 1680
| 21-00 | 5274.25 | 2457.56 | 1050 | 210 | 4913.93 | 2383.94 | 4200 | 1680
| 22-00 | 5274.3 | 2457.57 | 1050 | 210 | 4914.12 | 2384.01 | 3990 | 1470
| 23-00 | 5274.35 | 2457.58 | 1050 | 210 | 4914.3 | 2384.09 | 3780 | 1680
| 24-00 | 5274.4 | 2457.6 | 1050 | 420 | 4914.48 | 2384.16 | 3780 | 1470
|  |  | итого | 25830 | 6090 |  |  | 95760 | 40530
|  |  |  | кВт·ч | квар·ч |  |  | кВт·ч | квар·ч
|  |  |  | Главный инженер |  |  |  | Чернодед А.А.