## "Карьер"
ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок в контрольный день 17 июня 2020 г. по ООО "Коммунальные сети"
| ПС "Карьер" 35/6 кВ |  |  | напряжение в сети 35 кВ
Ввод
| время | тр-ры тока |  | 20/5
|  | расчётный коэф. |  | 1400
|  | показания |  | нагрузка
эл.счетчика
|  | № 10035091 |  | активн. | реактивн.
|  | активн. | реактивн. | кВт | квар
| 00-00 | 4001.98 | 141.47
| 01-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 02-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 03-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 03-30 | 4001.98 | 141.47
| 04-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 04-30 | 4001.98 | 141.47
| 05-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 06-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 07-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 08-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 09-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 10-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 10-30 | 4001.98 | 141.47
| 11-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 11-30 | 4001.98 | 141.47
| 12-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 13-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 14-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 15-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 16-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 16-30 | 4001.98 | 141.47
| 17-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 17-30 | 4001.98 | 141.47
| 18-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 19-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 20-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 21-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 21-30 | 4001.98 | 141.47
| 22-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 22-30 | 4001.98 | 141.47
| 23-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
| 24-00 | 4001.98 | 141.47 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0
|  |  |  | кВт.ч | кВар.ч
|  |  | Главный инженер |  |  | Чернодед А.А.

## "Лесозаводск"
ВЕДОМОСТЬ | [25 empty] | ВЕДОМОСТЬ | [21 empty] | ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок в контрольный день 17 июня 2020 г. по ООО "Коммунальные сети" | [25 empty] | замера нагрузок в контрольный день 17 июня 2020г. по ООО "Коммунальные сети" | [21 empty] | замера нагрузок в контрольный день 17 июня 2020 г. по ООО "Коммунальные сети"
[9 empty] | ПС "Лесозаводск" 220/35/10 кВ |  |  |  |  | напряжение в сети 10 кВ | [17 empty] | ПС "Лесозаводск" 220/35/10 кВ | [5 empty] | напряжение в сети 10 кВ | [10 empty] | ПС "Лесозаводск" 220/35/10 кВ | [5 empty] | напряжение в сети 10 кВ
время | Ф-5 "УПТК" |  |  |  | Ф-6 "Больничный комплекс" |  |  |  | Ф-8 "Левобережье" |  |  |  | Ф-9 "Гарнизон" |  |  |  | Ф-10 "Город" |  |  |  | время | Ф-11 "Гор. Больница" |  |  |  | Ф-12 "Филаретовка" |  |  |  | Ф-14 "Водозабор" |  |  |  | Ф-16 "ЦРП Ружино" |  |  |  | Ф-19 "ЦРП Будника" |  |  |  | время | Ф-21 "Ружино" |  |  |  | Ф-22 "Ружино Х/З" |  |  |  | Ф-4 РЕЗЕРВ
| тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  | ИТОГО по
| расчётный коэф. |  | 6000 |  | расчётный коэф. |  | 6000 |  | расчётный коэф. |  | 8000 |  | расчётный коэф. |  | 6000 |  | расчётный коэф. |  | 8000 |  |  | расчётный коэф. |  | 8000 |  | расчётный коэф. |  | 6000 |  | расчётный коэф. |  | 6000 |  | расчётный коэф. |  | 6000 |  | расчётный коэф. |  | 6000 |  |  | расчётный коэф. |  | 8000 |  | расчётный коэф. |  | 6000 |  | расчётный коэф. |  | 8000 |  | всем фидерам
| показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | ПС "Лесозаводск"
| эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | 220/35/10 кВ
| № 1316223 |  | активн. | реактивн. | № 1316243 |  | активн. | реактивн. | № 1316237 |  | активн. | реактивн. | № 1316230 |  | активн. | реактивн. | № 1316236 |  | активн. | реактивн. |  | № 1316233 |  | активн. | реактивн. | № 1316238 |  | активн. | реактивн. | № 1316235 |  | активн. | реактивн. | № 1316224 |  | активн. | реактивн. | № 1316239 |  | активн. | реактивн. |  | № 1316242 |  | активн. | реактивн. | № 1316241 |  | активн. | реактивн. | № 1316232 |  | активн. | реактивн. | выдано
| активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар |  | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар |  | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | потребителям
00-00 | 26.26 | 2.61 |  |  | 147.04 | 2.33 |  |  | 439.66 | 103.31 |  |  | 662.9 | 175.6 |  |  | 729 | 187.03 |  |  | 00-00 | 371.48 | 108.53 |  |  | 600.38 | 170.59 |  |  | 700.4 | 407.21 |  |  | 2423.7 | 831.27 |  |  | 3046.12 | 809.42 |  |  | 00-00 | 2935.53 | 899.35 |  |  | 1417.18 | 573.18 |  |  | 0 | 0
01-00 | 26.27 | 2.61 | 60 | 0 | 147.06 | 2.33 | 120 | 0 | 439.73 | 103.35 | 560 | 320 | 662.95 | 175.62 | 300 | 120 | 729.16 | 187.11 | 1280 | 640 | 01-00 | 371.5 | 108.54 | 160 | 80 | 600.45 | 170.62 | 420 | 180 | 700.4 | 407.22 | 0 | 60 | 2423.79 | 831.31 | 540 | 240 | 3046.19 | 809.45 | 420 | 180 | 01-00 | 2935.62 | 899.39 | 720 | 320 | 1417.21 | 573.19 | 180 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 2200
02-00 | 26.27 | 2.61 | 0 | 0 | 147.09 | 2.33 | 180 | 0 | 439.84 | 103.41 | 880 | 480 | 663.05 | 175.67 | 600 | 300 | 729.42 | 187.25 | 2080 | 1120 | 02-00 | 371.53 | 108.55 | 240 | 80 | 600.56 | 170.68 | 660 | 360 | 700.47 | 407.26 | 420 | 240 | 2423.93 | 831.41 | 840 | 600 | 3046.29 | 809.5 | 600 | 300 | 02-00 | 2935.76 | 899.48 | 1120 | 720 | 1417.26 | 573.23 | 300 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7920 | 4440
03-00 | 26.27 | 2.61 | 0 | 0 | 147.09 | 2.33 | 0 | 0 | 439.84 | 103.41 | 0 | 0 | 663.05 | 175.67 | 0 | 0 | 729.42 | 187.25 | 0 | 0 | 03-00 | 371.53 | 108.55 | 0 | 0 | 600.56 | 170.68 | 0 | 0 | 700.47 | 407.26 | 0 | 0 | 2423.93 | 831.41 | 0 | 0 | 3046.29 | 809.5 | 0 | 0 | 03-00 | 2935.76 | 899.48 | 0 | 0 | 1417.26 | 573.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03-30 | 26.27 | 2.61 |  |  | 147.1 | 2.33 |  |  | 439.87 | 103.43 |  |  | 663.07 | 175.68 |  |  | 729.48 | 187.28 |  |  | 03-30 | 371.54 | 108.55 |  |  | 600.58 | 170.69 |  |  | 700.5 | 407.28 |  |  | 2423.96 | 831.43 |  |  | 3046.31 | 809.51 |  |  | 03-30 | 2935.79 | 899.5 |  |  | 1417.28 | 573.24 |  |  | 0 | 0
04-00 | 26.28 | 2.61 | 60 | 0 | 147.11 | 2.33 | 120 | 0 | 439.9 | 103.45 | 480 | 320 | 663.09 | 175.69 | 240 | 120 | 729.54 | 187.31 | 960 | 480 | 04-00 | 371.55 | 108.56 | 160 | 80 | 600.61 | 170.71 | 300 | 180 | 700.53 | 407.3 | 360 | 240 | 2423.99 | 831.45 | 360 | 240 | 3046.33 | 809.52 | 240 | 120 | 04-00 | 2935.82 | 899.52 | 480 | 320 | 1417.29 | 573.25 | 180 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940 | 2220
04-30 | 26.28 | 2.61 |  |  | 147.12 | 2.33 |  |  | 439.93 | 103.46 |  |  | 663.12 | 175.7 |  |  | 729.6 | 187.35 |  |  | 04-30 | 371.55 | 108.56 |  |  | 600.63 | 170.72 |  |  | 700.56 | 407.31 |  |  | 2424.02 | 831.48 |  |  | 3046.35 | 809.53 |  |  | 04-30 | 2935.85 | 899.54 |  |  | 1417.3 | 573.25 |  |  | 0 | 0
05-00 | 26.28 | 2.61 | 0 | 0 | 147.15 | 2.33 | 240 | 0 | 440.01 | 103.48 | 880 | 240 | 663.19 | 175.71 | 600 | 120 | 729.8 | 187.39 | 2080 | 640 | 05-00 | 371.58 | 108.56 | 240 | 0 | 600.7 | 170.74 | 540 | 180 | 700.66 | 407.33 | 780 | 180 | 2424.12 | 831.5 | 780 | 300 | 3046.42 | 809.55 | 540 | 180 | 05-00 | 2935.95 | 899.56 | 1040 | 320 | 1417.33 | 573.26 | 240 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7960 | 2220
06-00 | 26.28 | 2.61 | 0 | 0 | 147.15 | 2.33 | 0 | 0 | 440.01 | 103.51 | 0 | 240 | 663.19 | 175.73 | 0 | 120 | 729.8 | 187.46 | 0 | 560 | 06-00 | 371.58 | 108.57 | 0 | 80 | 600.7 | 170.77 | 0 | 180 | 700.66 | 407.37 | 0 | 240 | 2424.12 | 831.54 | 0 | 240 | 3046.42 | 809.57 | 0 | 120 | 06-00 | 2935.95 | 899.6 | 0 | 320 | 1417.33 | 573.28 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220
07-00 | 26.28 | 2.61 | 0 | 0 | 147.18 | 2.33 | 180 | 0 | 440.07 | 103.54 | 480 | 240 | 663.25 | 175.75 | 360 | 120 | 729.97 | 187.54 | 1360 | 640 | 07-00 | 371.6 | 108.58 | 160 | 80 | 600.77 | 170.79 | 420 | 120 | 700.69 | 407.38 | 180 | 60 | 2424.19 | 831.58 | 420 | 240 | 3046.48 | 809.59 | 360 | 120 | 07-00 | 2936.04 | 899.64 | 720 | 320 | 1417.35 | 573.29 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 2000
08-00 | 26.29 | 2.61 | 60 | 0 | 147.22 | 2.33 | 240 | 0 | 440.15 | 103.58 | 640 | 320 | 663.32 | 175.78 | 420 | 180 | 730.18 | 187.62 | 1680 | 640 | 08-00 | 371.61 | 108.59 | 80 | 80 | 600.85 | 170.82 | 480 | 180 | 700.7 | 407.39 | 60 | 60 | 2424.29 | 831.62 | 600 | 240 | 3046.56 | 809.61 | 480 | 120 | 08-00 | 2936.16 | 899.68 | 960 | 320 | 1417.39 | 573.3 | 240 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940 | 2200
09-00 | 26.29 | 2.61 | 0 | 0 | 147.28 | 2.34 | 360 | 60 | 440.24 | 103.61 | 720 | 240 | 663.39 | 175.8 | 420 | 120 | 730.42 | 187.69 | 1920 | 560 | 09-00 | 371.63 | 108.59 | 160 | 0 | 600.94 | 170.85 | 540 | 180 | 700.71 | 407.4 | 60 | 60 | 2424.39 | 831.67 | 600 | 300 | 3046.64 | 809.63 | 480 | 120 | 09-00 | 2936.29 | 899.72 | 1040 | 320 | 1417.43 | 573.33 | 240 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6540 | 2140
10-00 | 26.29 | 2.61 | 0 | 0 | 147.33 | 2.34 | 300 | 0 | 440.34 | 103.64 | 800 | 240 | 663.46 | 175.82 | 420 | 120 | 730.68 | 187.77 | 2080 | 640 | 10-00 | 371.66 | 108.6 | 240 | 80 | 601.03 | 170.88 | 540 | 180 | 700.71 | 407.4 | 0 | 0 | 2424.5 | 831.71 | 660 | 240 | 3046.73 | 809.65 | 540 | 120 | 10-00 | 2936.42 | 899.76 | 1040 | 320 | 1417.48 | 573.36 | 300 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6920 | 2120
10-30 | 26.3 | 2.61 |  |  | 147.37 | 2.34 |  |  | 440.39 | 103.66 |  |  | 663.51 | 175.83 |  |  | 730.82 | 187.8 |  |  | 10-30 | 371.67 | 108.61 |  |  | 601.07 | 170.9 |  |  | 700.72 | 407.4 |  |  | 2424.56 | 831.73 |  |  | 3046.77 | 809.66 |  |  | 10-30 | 2936.49 | 899.78 |  |  | 1417.51 | 573.37 |  |  | 0 | 0
11-00 | 26.3 | 2.61 | 60 | 0 | 147.4 | 2.34 | 420 | 0 | 440.45 | 103.68 | 880 | 320 | 663.55 | 175.85 | 540 | 180 | 730.95 | 187.84 | 2160 | 560 | 11-00 | 371.69 | 108.61 | 240 | 80 | 601.12 | 170.91 | 540 | 180 | 700.72 | 407.41 | 60 | 60 | 2424.62 | 831.75 | 720 | 240 | 3046.81 | 809.67 | 480 | 120 | 11-00 | 2936.56 | 899.8 | 1120 | 320 | 1417.54 | 573.39 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7580 | 2240
11-30 | 26.3 | 2.61 |  |  | 147.42 | 2.34 |  |  | 440.5 | 103.7 |  |  | 663.6 | 175.86 |  |  | 731.09 | 187.88 |  |  | 11-30 | 371.7 | 108.61 |  |  | 601.17 | 170.92 |  |  | 700.72 | 407.41 |  |  | 2424.69 | 831.77 |  |  | 3046.85 | 809.68 |  |  | 11-30 | 2936.63 | 899.82 |  |  | 1417.56 | 573.41 |  |  | 0 | 0
12-00 | 26.3 | 2.61 | 0 | 0 | 147.45 | 2.34 | 300 | 0 | 440.56 | 103.71 | 880 | 240 | 663.64 | 175.87 | 540 | 120 | 731.23 | 187.92 | 2240 | 640 | 12-00 | 371.71 | 108.62 | 160 | 80 | 601.22 | 170.94 | 600 | 180 | 700.73 | 407.41 | 60 | 0 | 2424.75 | 831.79 | 780 | 240 | 3046.9 | 809.69 | 540 | 120 | 12-00 | 2936.71 | 899.84 | 1200 | 320 | 1417.59 | 573.43 | 300 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 2180
13-00 | 26.31 | 2.61 | 60 | 0 | 147.5 | 2.34 | 300 | 0 | 440.67 | 103.75 | 880 | 320 | 663.73 | 175.9 | 540 | 180 | 731.51 | 187.99 | 2240 | 560 | 13-00 | 371.73 | 108.63 | 160 | 80 | 601.31 | 170.97 | 540 | 180 | 700.73 | 407.42 | 0 | 60 | 2424.88 | 831.83 | 780 | 240 | 3046.98 | 809.71 | 480 | 120 | 13-00 | 2936.85 | 899.88 | 1120 | 320 | 1417.64 | 573.46 | 300 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 2240
14-00 | 26.31 | 2.61 | 0 | 0 | 147.55 | 2.34 | 300 | 0 | 440.78 | 103.79 | 880 | 320 | 663.82 | 175.92 | 540 | 120 | 731.77 | 188.07 | 2080 | 640 | 14-00 | 371.76 | 108.63 | 240 | 0 | 601.4 | 171 | 540 | 180 | 700.74 | 407.42 | 60 | 0 | 2425 | 831.88 | 720 | 300 | 3047.07 | 809.73 | 540 | 120 | 14-00 | 2936.98 | 899.92 | 1040 | 320 | 1417.7 | 573.5 | 360 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 2240
15-00 | 26.31 | 2.61 | 0 | 0 | 147.58 | 2.34 | 180 | 0 | 440.88 | 103.82 | 800 | 240 | 663.9 | 175.95 | 480 | 180 | 732.03 | 188.15 | 2080 | 640 | 15-00 | 371.78 | 108.64 | 160 | 80 | 601.49 | 171.03 | 540 | 180 | 700.79 | 407.46 | 300 | 240 | 2425.11 | 831.92 | 660 | 240 | 3047.15 | 809.75 | 480 | 120 | 15-00 | 2937.11 | 899.96 | 1040 | 320 | 1417.75 | 573.54 | 300 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020 | 2480
16-00 | 26.32 | 2.61 | 60 | 0 | 147.61 | 2.34 | 180 | 0 | 440.98 | 103.86 | 800 | 320 | 663.97 | 175.97 | 420 | 120 | 732.28 | 188.23 | 2000 | 640 | 16-00 | 371.8 | 108.65 | 160 | 80 | 601.57 | 171.06 | 480 | 180 | 700.86 | 407.49 | 420 | 180 | 2425.23 | 831.96 | 720 | 240 | 3047.23 | 809.77 | 480 | 120 | 16-00 | 2937.23 | 900 | 960 | 320 | 1417.81 | 573.58 | 360 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 2440
16-30 | 26.32 | 2.61 |  |  | 147.63 | 2.34 |  |  | 441.03 | 103.87 |  |  | 664.01 | 175.98 |  |  | 732.41 | 188.27 |  |  | 16-30 | 371.81 | 108.65 |  |  | 601.62 | 171.07 |  |  | 700.89 | 407.51 |  |  | 2425.28 | 831.99 |  |  | 3047.27 | 809.78 |  |  | 16-30 | 2937.3 | 900.02 |  |  | 1417.83 | 573.59 |  |  | 0 | 0
17-00 | 26.32 | 2.61 | 0 | 0 | 147.64 | 2.34 | 180 | 0 | 441.09 | 103.89 | 880 | 240 | 664.05 | 175.99 | 480 | 120 | 732.53 | 188.31 | 2000 | 640 | 17-00 | 371.82 | 108.66 | 160 | 80 | 601.66 | 171.08 | 540 | 120 | 700.93 | 407.52 | 420 | 180 | 2425.34 | 832.01 | 660 | 300 | 3047.31 | 809.79 | 480 | 120 | 17-00 | 2937.36 | 900.04 | 1040 | 320 | 1417.86 | 573.61 | 300 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7140 | 2300
17-30 | 26.32 | 2.61 |  |  | 147.65 | 2.34 |  |  | 441.14 | 103.91 |  |  | 664.09 | 176 |  |  | 732.66 | 188.35 |  |  | 17-30 | 371.83 | 108.66 |  |  | 601.71 | 171.1 |  |  | 700.97 | 407.54 |  |  | 2425.4 | 832.03 |  |  | 3047.35 | 809.8 |  |  | 17-30 | 2937.43 | 900.06 |  |  | 1417.88 | 573.63 |  |  | 0 | 0
18-00 | 26.32 | 2.61 | 0 | 0 | 147.66 | 2.34 | 120 | 0 | 441.19 | 103.92 | 800 | 240 | 664.13 | 176.02 | 480 | 180 | 732.79 | 188.39 | 2080 | 640 | 18-00 | 371.84 | 108.67 | 160 | 80 | 601.76 | 171.11 | 600 | 180 | 701 | 407.56 | 420 | 240 | 2425.46 | 832.05 | 720 | 240 | 3047.4 | 809.81 | 540 | 120 | 18-00 | 2937.5 | 900.08 | 1120 | 320 | 1417.91 | 573.65 | 300 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7340 | 2480
19-00 | 26.32 | 2.61 | 0 | 0 | 147.69 | 2.34 | 180 | 0 | 441.28 | 103.96 | 720 | 320 | 664.22 | 176.04 | 540 | 120 | 733.05 | 188.46 | 2080 | 560 | 19-00 | 371.87 | 108.67 | 240 | 0 | 601.86 | 171.14 | 600 | 180 | 701.03 | 407.57 | 180 | 60 | 2425.58 | 832.09 | 720 | 240 | 3047.5 | 809.83 | 600 | 120 | 19-00 | 2937.65 | 900.12 | 1200 | 320 | 1417.96 | 573.68 | 300 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7360 | 2100
20-00 | 26.33 | 2.61 | 60 | 0 | 147.71 | 2.34 | 120 | 0 | 441.38 | 103.99 | 800 | 240 | 664.3 | 176.06 | 480 | 120 | 733.31 | 188.54 | 2080 | 640 | 20-00 | 371.89 | 108.68 | 160 | 80 | 601.96 | 171.17 | 600 | 180 | 701.06 | 407.59 | 180 | 120 | 2425.69 | 832.13 | 660 | 240 | 3047.6 | 809.85 | 600 | 120 | 20-00 | 2937.8 | 900.16 | 1200 | 320 | 1418.01 | 573.71 | 300 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7240 | 2240
21-00 | 26.33 | 2.61 | 0 | 0 | 147.73 | 2.34 | 120 | 0 | 441.48 | 104.02 | 800 | 240 | 664.39 | 176.08 | 540 | 120 | 733.58 | 188.62 | 2160 | 640 | 21-00 | 371.91 | 108.69 | 160 | 80 | 602.06 | 171.2 | 600 | 180 | 701.07 | 407.59 | 60 | 0 | 2425.82 | 832.18 | 780 | 300 | 3047.7 | 809.87 | 600 | 120 | 21-00 | 2937.96 | 900.2 | 1280 | 320 | 1418.07 | 573.74 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7460 | 2180
21-30 | 26.33 | 2.61 |  |  | 147.74 | 2.34 |  |  | 441.53 | 104.04 |  |  | 664.43 | 176.09 |  |  | 733.71 | 188.65 |  |  | 21-30 | 371.92 | 108.69 |  |  | 602.12 | 171.22 |  |  | 701.08 | 407.6 |  |  | 2425.89 | 832.2 |  |  | 3047.76 | 809.89 |  |  | 21-30 | 2938.04 | 900.22 |  |  | 1418.09 | 573.76 |  |  | 0 | 0
22-00 | 26.33 | 2.61 | 0 | 0 | 147.75 | 2.34 | 120 | 0 | 441.58 | 104.06 | 800 | 320 | 664.48 | 176.11 | 540 | 180 | 733.84 | 188.69 | 2080 | 560 | 22-00 | 371.93 | 108.7 | 160 | 80 | 602.18 | 171.23 | 720 | 180 | 701.08 | 407.6 | 60 | 60 | 2425.96 | 832.22 | 840 | 240 | 3047.81 | 809.9 | 660 | 180 | 22-00 | 2938.13 | 900.25 | 1360 | 400 | 1418.12 | 573.78 | 300 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7640 | 2440
22-30 | 26.33 | 2.61 |  |  | 147.76 | 2.34 |  |  | 441.63 | 104.07 |  |  | 664.52 | 176.12 |  |  | 733.97 | 188.73 |  |  | 22-30 | 371.94 | 108.7 |  |  | 602.23 | 171.25 |  |  | 701.09 | 407.61 |  |  | 2426.03 | 832.25 |  |  | 3047.87 | 809.91 |  |  | 22-30 | 2938.21 | 900.27 |  |  | 1418.15 | 573.79 |  |  | 0 | 0
23-00 | 26.34 | 2.61 | 60 | 0 | 147.77 | 2.34 | 120 | 0 | 441.67 | 104.09 | 720 | 240 | 664.56 | 176.13 | 480 | 120 | 734.08 | 188.77 | 1920 | 640 | 23-00 | 371.96 | 108.7 | 240 | 0 | 602.29 | 171.26 | 660 | 180 | 701.09 | 407.61 | 60 | 60 | 2426.09 | 832.27 | 780 | 300 | 3047.91 | 809.92 | 600 | 120 | 23-00 | 2938.28 | 900.29 | 1200 | 320 | 1418.18 | 573.81 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 2160
24-00 | 26.34 | 2.61 | 0 | 0 | 147.79 | 2.34 | 120 | 0 | 441.76 | 104.13 | 720 | 320 | 664.63 | 176.15 | 420 | 120 | 734.28 | 188.85 | 1600 | 640 | 24-00 | 371.98 | 108.71 | 160 | 80 | 602.38 | 171.29 | 540 | 180 | 701.1 | 407.62 | 60 | 60 | 2426.2 | 832.32 | 660 | 300 | 3048 | 809.95 | 540 | 180 | 24-00 | 2938.41 | 900.33 | 1040 | 320 | 1418.22 | 573.82 | 240 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 2260
|  | Итого: | 480 | 0 |  | Итого: | 4500 | 60 |  | Итого: | 16800 | 6560 |  | Итого: | 10380 | 3300 |  | Итого: | 42240 | 14560 |  |  | Итого: | 4000 | 1440 |  | Итого: | 12000 | 4200 |  | Итого: | 4200 | 2460 |  | Итого: | 15000 | 6300 |  | Итого: | 11280 | 3180 |  |  | Итого: | 23040 | 7840 |  | Итого: | 6240 | 3840 |  | Итого: | 0 | 0 | 150160 | 53740
|  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч | кВт.ч | кВар.ч
[14 empty] | Главный инженер |  |  | Чернодед А.А. | [19 empty] | Главный инженер |  |  | Чернодед А.А. | [14 empty] | Главный инженер |  | Чернодед А.А.

## "Уссури"
ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок в контрольный день 17 июня 2020 г. по ООО "Коммунальные сети"
|  | ПС "Уссури" 35/10 кВ | [5 empty] | напряжение в сети 10 кВ
Ф-1 "Город" |  |  |  |  | Ф-8 "Город"
время | тр-ры тока |  | 150/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | ИТОГО по фидерам :
| расчётный коэф. |  | 3000 |  | расчётный коэф. |  | 6000
| показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | непосредственно на
| эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | производство
| № 811090882 |  | активн. | реактивн. | № 803111489 |  | активн. | реактивн. | активн. | реактивн.
| активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | кВт | квар
00-00 | 23110.52 | 6884.72 |  |  | 14452.64 | 4898.41
01-00 | 23110.67 | 6884.78 | 450 | 180 | 14452.75 | 4898.47 | 660 | 360 | 1110 | 540
02-00 | 23110.79 | 6884.84 | 360 | 180 | 14452.84 | 4898.53 | 540 | 360 | 900 | 540
03-00 | 23110.9 | 6884.9 | 330 | 180 | 14452.93 | 4898.59 | 540 | 360 | 870 | 540
03-30 | 23110.96 | 6884.94 |  |  | 14452.97 | 4898.62
04-00 | 23111.01 | 6884.97 | 330 | 210 | 14453 | 4898.64 | 420 | 300 | 750 | 510
04-30 | 23111.07 | 6885 |  |  | 14453.05 | 4898.67
05-00 | 23111.13 | 6885.03 | 360 | 180 | 14453.09 | 4898.7 | 540 | 360 | 900 | 540
06-00 | 23111.25 | 6885.1 | 360 | 210 | 14453.17 | 4898.75 | 480 | 300 | 840 | 510
07-00 | 23111.41 | 6885.16 | 480 | 180 | 14453.27 | 4898.8 | 600 | 300 | 1080 | 480
08-00 | 23111.58 | 6885.22 | 510 | 180 | 14453.39 | 4898.86 | 720 | 360 | 1230 | 540
09-00 | 23111.76 | 6885.27 | 540 | 150 | 14453.55 | 4898.92 | 960 | 360 | 1500 | 510
10-00 | 23111.95 | 6885.33 | 570 | 180 | 14453.73 | 4898.99 | 1080 | 420 | 1650 | 600
10-30 | 23112.06 | 6885.36 |  |  | 14453.82 | 4899.03
11-00 | 23112.16 | 6885.39 | 630 | 180 | 14453.91 | 4899.07 | 1080 | 480 | 1710 | 660
11-30 | 23112.27 | 6885.42 |  |  | 14454 | 4899.1
12-00 | 23112.37 | 6885.44 | 630 | 150 | 14454.1 | 4899.14 | 1140 | 420 | 1770 | 570
13-00 | 23112.58 | 6885.5 | 630 | 180 | 14454.29 | 4899.2 | 1140 | 360 | 1770 | 540
14-00 | 23112.78 | 6885.56 | 600 | 180 | 14454.48 | 4899.28 | 1140 | 480 | 1740 | 660
15-00 | 23112.98 | 6885.63 | 600 | 210 | 14454.67 | 4899.36 | 1140 | 480 | 1740 | 690
16-00 | 23113.18 | 6885.69 | 600 | 180 | 14454.86 | 4899.43 | 1140 | 420 | 1740 | 600
16-30 | 23113.28 | 6885.73 |  |  | 14454.95 | 4899.47
17-00 | 23113.38 | 6885.76 | 600 | 210 | 14455.04 | 4899.5 | 1080 | 420 | 1680 | 630
17-30 | 23113.48 | 6885.79 |  |  | 14455.13 | 4899.53
18-00 | 23113.58 | 6885.82 | 600 | 180 | 14455.22 | 4899.56 | 1080 | 360 | 1680 | 540
19-00 | 23113.79 | 6885.88 | 630 | 180 | 14455.4 | 4899.62 | 1080 | 360 | 1710 | 540
20-00 | 23114.03 | 6885.94 | 720 | 180 | 14455.57 | 4899.68 | 1020 | 360 | 1740 | 540
21-00 | 23114.27 | 6885.99 | 720 | 150 | 14455.75 | 4899.74 | 1080 | 360 | 1800 | 510
21-30 | 23114.4 | 6886.02 |  |  | 14455.83 | 4899.76
22-00 | 23114.53 | 6886.05 | 780 | 180 | 14455.91 | 4899.79 | 960 | 300 | 1740 | 480
22-30 | 23114.65 | 6886.08 |  |  | 14455.98 | 4899.82
23-00 | 23114.77 | 6886.11 | 720 | 180 | 14456.05 | 4899.85 | 840 | 360 | 1560 | 540
24-00 | 23114.96 | 6886.17 | 570 | 180 | 14456.17 | 4899.91 | 720 | 360 | 1290 | 540
|  | итого | 13320 | 4350 |  | итого | 21180 | 9000 | 34500 | 13350
|  |  | кВт·ч | квар·ч |  |  | кВт·ч | квар·ч | кВт·ч | квар·ч
[5 empty] | Главный инженер |  |  |  | Чернодед А.А.

## ГДЗ
ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок в контрольный день 17 июня 2020 г. по ООО "Коммунальные сети"
напряжение в сети 35 кВ
ВЛ-35 кВ Лесозаводск – ГДЗ цепь 1 |  |  |  |  | ВЛ-35 кВ Лесозаводск – ГДЗ цепь 2
время | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5
| расчётный коэф. |  | 21000 |  | расчётный коэф. |  | 21000
| показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка
| эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика
| № 1156265 |  | активн. | реактивн. | № 1215817 |  | активн. | реактивн.
| активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар
00-00 | 5381 | 2489.17 |  |  | 5517.91 | 2646.14
01-00 | 5381.02 | 2489.18 | 420 | 210 | 5517.95 | 2646.17 | 840 | 630
02-00 | 5381.05 | 2489.21 | 630 | 630 | 5518.02 | 2646.23 | 1470 | 1260
03-00 | 5381.05 | 2489.21 | 0 | 0 | 5518.02 | 2646.23 | 0 | 0
03-30 | 5381.06 | 2489.22 |  |  | 5518.04 | 2646.25
04-00 | 5381.07 | 2489.22 | 420 | 210 | 5518.06 | 2646.26 | 840 | 630
04-30 | 5381.07 | 2489.23 |  |  | 5518.08 | 2646.27
05-00 | 5381.1 | 2489.24 | 630 | 420 | 5518.13 | 2646.29 | 1470 | 630
06-00 | 5381.1 | 2489.25 | 0 | 210 | 5518.13 | 2646.32 | 0 | 630
07-00 | 5381.12 | 2489.26 | 420 | 210 | 5518.17 | 2646.34 | 840 | 420
08-00 | 5381.14 | 2489.27 | 420 | 210 | 5518.22 | 2646.37 | 1050 | 630
09-00 | 5381.17 | 2489.29 | 630 | 420 | 5518.28 | 2646.41 | 1260 | 840
10-00 | 5381.2 | 2489.3 | 630 | 210 | 5518.34 | 2646.44 | 1260 | 630
10-30 | 5381.22 | 2489.31 |  |  | 5518.37 | 2646.46
11-00 | 5381.23 | 2489.31 | 630 | 210 | 5518.4 | 2646.48 | 1260 | 840
11-30 | 5381.25 | 2489.32 |  |  | 5518.44 | 2646.5
12-00 | 5381.27 | 2489.32 | 840 | 210 | 5518.47 | 2646.52 | 1470 | 840
13-00 | 5381.3 | 2489.34 | 630 | 420 | 5518.54 | 2646.55 | 1470 | 630
14-00 | 5381.33 | 2489.35 | 630 | 210 | 5518.6 | 2646.59 | 1260 | 840
15-00 | 5381.36 | 2489.36 | 630 | 210 | 5518.65 | 2646.62 | 1050 | 630
16-00 | 5381.39 | 2489.38 | 630 | 420 | 5518.71 | 2646.66 | 1260 | 840
16-30 | 5381.41 | 2489.38 |  |  | 5518.74 | 2646.68
17-00 | 5381.42 | 2489.39 | 630 | 210 | 5518.77 | 2646.69 | 1260 | 630
17-30 | 5381.44 | 2489.39 |  |  | 5518.79 | 2646.71
18-00 | 5381.45 | 2489.4 | 630 | 210 | 5518.82 | 2646.72 | 1050 | 630
19-00 | 5381.48 | 2489.41 | 630 | 210 | 5518.87 | 2646.75 | 1050 | 630
20-00 | 5381.5 | 2489.42 | 420 | 210 | 5518.93 | 2646.78 | 1260 | 630
21-00 | 5381.53 | 2489.44 | 630 | 420 | 5518.98 | 2646.8 | 1050 | 420
21-30 | 5381.54 | 2489.44 |  |  | 5519.01 | 2646.82
22-00 | 5381.56 | 2489.45 | 630 | 210 | 5519.04 | 2646.83 | 1260 | 630
22-30 | 5381.57 | 2489.45 |  |  | 5519.07 | 2646.84
23-00 | 5381.58 | 2489.46 | 420 | 210 | 5519.1 | 2646.86 | 1260 | 630
24-00 | 5381.6 | 2489.47 | 420 | 210 | 5519.15 | 2646.89 | 1050 | 630
|  | итого | 12600 | 6300 |  |  | 26040 | 15750
|  |  | кВт·ч | квар·ч |  |  | кВт·ч | квар·ч
|  |  | Главный инженер |  |  |  | Чернодед А.А.