## "Карьер"
ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок в контрольный день 21 июня 2023 г. по ООО "Коммунальные сети"
| ПС "Карьер" 35/6 кВ |  |  | напряжение в сети 35 кВ
Ввод
| время | тр-ры тока |  | 20/5
|  | расчётный коэф. |  | 1400
|  | показания |  | нагрузка
эл.счетчика
|  | № 10035091 |  | активн. | реактивн.
|  | активн. | реактивн. | кВт | квар
| 00-00 | 4550.74 | 2993.7
| 01-00 | 4550.75 | 2993.78 | 14 | 112
| 02-00 | 4550.75 | 2993.86 | 0 | 112
| 03-00 | 4550.76 | 2993.94 | 14 | 112
| 03-30 | 4550.76 | 2993.98
| 04-00 | 4550.77 | 2994.02 | 14 | 112
| 04-30 | 4550.77 | 2994.06
| 05-00 | 4550.77 | 2994.1 | 0 | 112
| 06-00 | 4550.78 | 2994.17 | 14 | 98
| 07-00 | 4550.79 | 2994.25 | 14 | 112
| 08-00 | 4550.79 | 2994.33 | 0 | 112
| 09-00 | 4550.8 | 2994.4 | 14 | 98
| 10-00 | 4550.8 | 2994.47 | 0 | 98
| 10-30 | 4550.81 | 2994.5
| 11-00 | 4550.81 | 2994.54 | 14 | 98
| 11-30 | 4550.81 | 2994.57
| 12-00 | 4550.82 | 2994.61 | 14 | 98
| 13-00 | 4550.82 | 2994.68 | 0 | 98
| 14-00 | 4550.83 | 2994.75 | 14 | 98
| 15-00 | 4550.83 | 2994.82 | 0 | 98
| 16-00 | 4550.84 | 2994.89 | 14 | 98
| 16-30 | 4550.84 | 2994.93
| 17-00 | 4550.85 | 2994.97 | 14 | 112
| 17-30 | 4550.85 | 2995
| 18-00 | 4550.85 | 2995.04 | 0 | 98
| 19-00 | 4550.86 | 2995.11 | 14 | 98
| 20-00 | 4550.87 | 2995.18 | 14 | 98
| 21-00 | 4550.87 | 2995.26 | 0 | 112
| 21-30 | 4550.88 | 2995.29
| 22-00 | 4550.88 | 2995.33 | 14 | 98
| 22-30 | 4550.88 | 2995.37
| 23-00 | 4550.88 | 2995.4 | 0 | 98
| 24-00 | 4550.89 | 2995.48 | 14 | 112
|  |  | Итого: | 210 | 2492
|  |  |  | кВт.ч | кВар.ч
|  |  | Главный инженер |  |  | Чернодед А.А.

## "Лесозаводск"
ВЕДОМОСТЬ | [25 empty] | ВЕДОМОСТЬ | [21 empty] | ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок в контрольный день 21 июня 2023 г. по ООО "Коммунальные сети" | [25 empty] | замера нагрузок в контрольный день 21 июня 2023 г. по ООО "Коммунальные сети" | [21 empty] | замера нагрузок в контрольный день 21 июня 2023 г. по ООО "Коммунальные сети"
[9 empty] | ПС "Лесозаводск" 220/35/10 кВ |  |  |  |  | напряжение в сети 10 кВ | [17 empty] | ПС "Лесозаводск" 220/35/10 кВ | [5 empty] | напряжение в сети 10 кВ | [10 empty] | ПС "Лесозаводск" 220/35/10 кВ | [5 empty] | напряжение в сети 10 кВ
время | Ф-5 "УПТК" |  |  |  | Ф-6 "Больничный комплекс" |  |  |  | Ф-8 "Левобережье" |  |  |  | Ф-9 "Гарнизон" |  |  |  | Ф-10 "Город" |  |  |  | время | Ф-11 "Гор. Больница" |  |  |  | Ф-12 "Филаретовка" |  |  |  | Ф-14 "Водозабор" |  |  |  | Ф-16 "ЦРП Ружино" |  |  |  | Ф-19 "ЦРП Будника" |  |  |  | время | Ф-21 "Ружино" |  |  |  | Ф-22 "Ружино Х/З" |  |  |  | Ф-4 РЕЗЕРВ
| тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  | тр-ры тока |  | 200/5 |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 200/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  | тр-ры тока |  | 150/5 |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  | ИТОГО по
| расчётный коэф. |  | 6600 |  | расчётный коэф. |  | 6600 |  | расчётный коэф. |  | 8800 |  | расчётный коэф. |  | 4400 |  | расчётный коэф. |  | 8800 |  |  | расчётный коэф. |  | 8800 |  | расчётный коэф. |  | 6600 |  | расчётный коэф. |  | 6600 |  | расчётный коэф. |  | 4400 |  | расчётный коэф. |  | 6600 |  |  | расчётный коэф. |  | 8800 |  | расчётный коэф. |  | 3300 |  | расчётный коэф. |  | 8800 |  | всем фидерам
| показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | ПС "Лесозаводск"
| эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | 220/35/10 кВ
| № 1316223 |  | активн. | реактивн. | № 1316243 |  | активн. | реактивн. | № 1316237 |  | активн. | реактивн. | № 1316230 |  | активн. | реактивн. | № 1316236 |  | активн. | реактивн. |  | № 1316233 |  | активн. | реактивн. | № 1316238 |  | активн. | реактивн. | № 1316235 |  | активн. | реактивн. | № 1316224 |  | активн. | реактивн. | № 1316239 |  | активн. | реактивн. |  | № 1316242 |  | активн. | реактивн. | № 1316241 |  | активн. | реактивн. | № 1316232 |  | активн. | реактивн. | выдано
| активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар |  | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар |  | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | потребителям
00-00 | 149.4462 | 8.0215 |  |  | 1020.7745 | 16.5338 |  |  | 3539.4816 | 945.3303 |  |  | 3818.7485 | 1097.5762 |  |  | 5422.1636 | 1408.7357 |  |  | 00-00 | 1461.6994 | 449.5724 |  |  | 3670.4367 | 1145.22 |  |  | 1568.1749 | 916.8218 |  |  | 6232.7475 | 1987.6262 |  |  | 8157.0636 | 2215.2699 |  |  | 00-00 | 7459.6148 | 2233.0586 |  |  | 3414.5877 | 1376.709 |  |  | 0 | 0
01-00 | 149.4463 | 8.0215 | 0.66 | 0 | 1020.7833 | 16.5338 | 58.08 | 0 | 3539.5221 | 945.3517 | 356.136 | 188.584 | 3818.7949 | 1097.6023 | 204.072 | 115.06 | 5422.2166 | 1408.7569 | 466.4 | 186.56 | 01-00 | 1461.7035 | 449.5755 | 36.08 | 27.28 | 3670.465 | 1145.2376 | 186.978 | 115.83 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6232.7887 | 1987.6523 | 181.588 | 114.972 | 8157.155 | 2215.3069 | 603.24 | 244.398 | 01-00 | 7459.6572 | 2233.083 | 372.856 | 214.72 | 3414.6024 | 1376.7191 | 48.411 | 33.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514.501 | 1240.965
02-00 | 149.4466 | 8.0215 | 1.848 | 0 | 1020.8008 | 16.5338 | 115.83 | 0 | 3539.5984 | 945.3943 | 671.88 | 374.616 | 3818.8867 | 1097.6545 | 403.92 | 229.68 | 5422.3099 | 1408.7995 | 821.04 | 374.44 | 02-00 | 1461.7135 | 449.5832 | 87.736 | 67.496 | 3670.5141 | 1145.2727 | 324.192 | 231.66 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6232.8535 | 1987.6948 | 285.032 | 186.868 | 8157.3166 | 2215.3816 | 1067.022 | 493.152 | 02-00 | 7459.7362 | 2233.1361 | 695.464 | 467.016 | 3414.6308 | 1376.7424 | 93.819 | 76.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567.783 | 2501.587
03-00 | 149.4468 | 8.0215 | 1.65 | 0 | 1020.8176 | 16.5338 | 110.88 | 0 | 3539.67 | 945.437 | 629.904 | 376.024 | 3818.9778 | 1097.7067 | 400.708 | 229.24 | 5422.3958 | 1408.8418 | 755.656 | 371.976 | 03-00 | 1461.7206 | 449.5894 | 62.92 | 54.56 | 3670.5582 | 1145.3072 | 290.928 | 227.898 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6232.8741 | 1987.7077 | 90.288 | 56.892 | 8157.461 | 2215.4558 | 952.71 | 490.05 | 03-00 | 7459.8266 | 2233.2015 | 795.96 | 575.344 | 3414.6573 | 1376.7655 | 87.351 | 76.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4178.955 | 2458.115
03-30 | 149.4469 | 8.0215 |  |  | 1020.8261 | 16.5338 |  |  | 3539.7045 | 945.4583 |  |  | 3819.0234 | 1097.7327 |  |  | 5422.4374 | 1408.8624 |  |  | 03-30 | 1461.7245 | 449.593 |  |  | 3670.5791 | 1145.3245 |  |  | 1568.1749 | 916.8218 |  |  | 6232.8833 | 1987.7142 |  |  | 8157.5302 | 2215.4928 |  |  | 03-30 | 7459.8695 | 2233.2344 |  |  | 3414.6687 | 1376.7767 |  |  | 0 | 0
04-00 | 149.4471 | 8.0215 | 1.65 | 0 | 1020.8347 | 16.5338 | 112.53 | 0 | 3539.7382 | 945.4791 | 600.336 | 370.48 | 3819.0691 | 1097.7586 | 401.94 | 228.8 | 5422.4784 | 1408.883 | 727.144 | 363.44 | 04-00 | 1461.7277 | 449.5958 | 61.864 | 56.32 | 3670.5993 | 1145.3417 | 270.732 | 227.37 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6232.8916 | 1987.7206 | 77.132 | 56.76 | 8157.5967 | 2215.5292 | 895.95 | 484.308 | 04-00 | 7459.9119 | 2233.2669 | 750.816 | 575.96 | 3414.6793 | 1376.7882 | 72.6 | 74.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972.694 | 2438.348
04-30 | 149.4472 | 8.0215 |  |  | 1020.8435 | 16.5338 |  |  | 3539.7724 | 945.5 |  |  | 3819.1152 | 1097.7846 |  |  | 5422.5205 | 1408.9034 |  |  | 04-30 | 1461.732 | 449.5993 |  |  | 3670.6202 | 1145.3589 |  |  | 1568.1749 | 916.8218 |  |  | 6232.9001 | 1987.7269 |  |  | 8157.6638 | 2215.565 |  |  | 04-30 | 7459.9539 | 2233.2994 |  |  | 3414.6912 | 1376.7997 |  |  | 0 | 0
05-00 | 149.4473 | 8.0215 | 1.65 | 0 | 1020.8522 | 16.5338 | 115.83 | 0 | 3539.8068 | 945.5208 | 603.504 | 366.256 | 3819.1611 | 1097.8104 | 404.58 | 227.612 | 5422.5637 | 1408.9239 | 750.2 | 359.48 | 05-00 | 1461.735 | 449.6022 | 64.416 | 56.144 | 3670.6416 | 1145.3757 | 279.708 | 224.862 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6232.9085 | 1987.733 | 74.448 | 54.648 | 8157.7297 | 2215.6002 | 877.668 | 468.402 | 05-00 | 7459.997 | 2233.3313 | 748.264 | 566.896 | 3414.7023 | 1376.8106 | 76.164 | 74.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996.432 | 2398.385
06-00 | 149.4476 | 8.0215 | 1.452 | 0 | 1020.8758 | 16.5338 | 155.562 | 0 | 3539.8771 | 945.5612 | 618.816 | 355.96 | 3819.2013 | 1097.8369 | 176.88 | 116.82 | 5422.6561 | 1408.9655 | 813.296 | 366.08 | 06-00 | 1461.7424 | 449.6087 | 65.384 | 57.816 | 3670.6902 | 1145.4095 | 320.76 | 222.948 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6232.9279 | 1987.7452 | 85.36 | 53.9 | 8157.8798 | 2215.6711 | 990.462 | 468.138 | 06-00 | 7460.0926 | 2233.3954 | 841.72 | 563.64 | 3414.7293 | 1376.8338 | 88.935 | 76.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158.627 | 2281.961
07-00 | 149.4478 | 8.0215 | 1.518 | 0 | 1020.9025 | 16.5338 | 176.418 | 0 | 3539.9618 | 945.6021 | 745.184 | 359.744 | 3819.2349 | 1097.8591 | 147.752 | 97.548 | 5422.7776 | 1409.007 | 1069.64 | 365.464 | 07-00 | 1461.7514 | 449.6164 | 78.76 | 67.584 | 3670.7565 | 1145.444 | 437.25 | 227.502 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6232.9535 | 1987.7574 | 112.64 | 53.24 | 8158.0878 | 2215.7412 | 1373.13 | 462.462 | 07-00 | 7460.2274 | 2233.4588 | 1185.976 | 557.92 | 3414.7646 | 1376.8566 | 116.556 | 75.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5444.824 | 2266.605
08-00 | 149.448 | 8.0215 | 1.452 | 0 | 1020.9353 | 16.534 | 216.282 | 1.32 | 3540.0626 | 945.6418 | 887.216 | 349.36 | 3819.2703 | 1097.8799 | 155.628 | 91.432 | 5422.9236 | 1409.0492 | 1283.92 | 370.656 | 08-00 | 1461.7638 | 449.6246 | 109.296 | 71.72 | 3670.8395 | 1145.4785 | 547.8 | 227.568 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6232.9815 | 1987.7693 | 122.98 | 52.58 | 8158.3606 | 2215.8137 | 1800.15 | 478.83 | 08-00 | 7460.3931 | 2233.5225 | 1458.6 | 560.824 | 3414.807 | 1376.8809 | 139.854 | 80.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6723.178 | 2284.315
09-00 | 149.4483 | 8.0215 | 1.848 | 0 | 1020.9839 | 16.5355 | 320.76 | 9.57 | 3540.1719 | 945.6815 | 961.224 | 349.8 | 3819.3038 | 1097.9002 | 147.84 | 89.408 | 5423.0846 | 1409.1018 | 1417.68 | 463.32 | 09-00 | 1461.7857 | 449.6342 | 192.28 | 84.92 | 3670.9249 | 1145.513 | 563.97 | 228.03 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6233.0121 | 1987.7811 | 134.64 | 52.052 | 8158.6458 | 2215.8853 | 1882.32 | 472.428 | 09-00 | 7460.559 | 2233.5852 | 1459.48 | 551.76 | 3414.8505 | 1376.9096 | 143.715 | 94.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7225.757 | 2396.262
10-00 | 149.4487 | 8.0215 | 2.772 | 0 | 1021.0399 | 16.5383 | 369.798 | 19.008 | 3540.2879 | 945.7244 | 1021.24 | 377.08 | 3819.3235 | 1097.9104 | 86.372 | 45.012 | 5423.25 | 1409.1567 | 1454.904 | 483.12 | 10-00 | 1461.8076 | 449.6456 | 193.6 | 100.496 | 3671.0056 | 1145.5468 | 532.422 | 222.75 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6233.043 | 1987.793 | 135.96 | 52.448 | 8158.9297 | 2215.9579 | 1873.938 | 479.16 | 10-00 | 7460.7263 | 2233.6473 | 1472.24 | 546.48 | 3414.8965 | 1376.9411 | 151.866 | 103.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7295.112 | 2429.405
10-30 | 149.4489 | 8.0215 |  |  | 1021.064 | 16.5396 |  |  | 3540.3483 | 945.746 |  |  | 3819.3307 | 1097.9141 |  |  | 5423.3317 | 1409.1815 |  |  | 10-30 | 1461.8183 | 449.6514 |  |  | 3671.0452 | 1145.5638 |  |  | 1568.1749 | 916.8218 |  |  | 6233.0585 | 1987.7992 |  |  | 8159.0708 | 2215.9944 |  |  | 10-30 | 7460.8088 | 2233.6786 |  |  | 3414.921 | 1376.9584 |  |  | 0 | 0
11-00 | 149.4492 | 8.0215 | 2.97 | 0 | 1021.0915 | 16.5413 | 340.692 | 19.272 | 3540.4087 | 945.7677 | 1062.776 | 380.776 | 3819.3385 | 1097.9178 | 65.868 | 32.428 | 5423.4133 | 1409.2087 | 1437.04 | 457.864 | 11-00 | 1461.8308 | 449.6566 | 203.28 | 96.36 | 3671.085 | 1145.5814 | 524.04 | 228.822 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6233.0737 | 1987.8055 | 135.432 | 54.912 | 8159.2069 | 2216.0314 | 1829.52 | 485.1 | 11-00 | 7460.8911 | 2233.7097 | 1450.24 | 549.296 | 3414.9451 | 1376.9765 | 160.314 | 116.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7212.172 | 2421.65
11-30 | 149.4494 | 8.0215 |  |  | 1021.1176 | 16.5426 |  |  | 3540.4669 | 945.7889 |  |  | 3819.3463 | 1097.9214 |  |  | 5423.4927 | 1409.235 |  |  | 11-30 | 1461.8421 | 449.6617 |  |  | 3671.1247 | 1145.5989 |  |  | 1568.1749 | 916.8218 |  |  | 6233.0896 | 1987.8116 |  |  | 8159.3414 | 2216.068 |  |  | 11-30 | 7460.9739 | 2233.7408 |  |  | 3414.9688 | 1376.9948 |  |  | 0 | 0
12-00 | 149.4496 | 8.0215 | 2.97 | 0 | 1021.1444 | 16.5438 | 348.81 | 17.028 | 3540.5248 | 945.8106 | 1021.944 | 377.784 | 3819.3547 | 1097.925 | 71.5 | 31.812 | 5423.5729 | 1409.2602 | 1404.656 | 453.2 | 12-00 | 1461.8512 | 449.666 | 179.96 | 82.984 | 3671.1642 | 1145.6163 | 522.39 | 230.01 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6233.1069 | 1987.8176 | 145.86 | 53.24 | 8159.479 | 2216.1055 | 1795.53 | 488.532 | 12-00 | 7461.0561 | 2233.7722 | 1451.824 | 549.824 | 3414.9935 | 1377.0137 | 159.621 | 122.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7105.065 | 2407.273
13-00 | 149.45 | 8.0215 | 2.838 | 0 | 1021.1963 | 16.5452 | 342.738 | 9.042 | 3540.6422 | 945.8528 | 1032.856 | 371.8 | 3819.3894 | 1097.9457 | 152.812 | 91.08 | 5423.7334 | 1409.3055 | 1412.664 | 398.64 | 13-00 | 1461.8699 | 449.6761 | 164.56 | 88.88 | 3671.2457 | 1145.6515 | 538.428 | 232.188 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6233.1402 | 1987.8302 | 146.52 | 55.308 | 8159.7548 | 2216.1791 | 1820.412 | 486.09 | 13-00 | 7461.223 | 2233.8367 | 1469.16 | 567.336 | 3415.0466 | 1377.055 | 175.329 | 136.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7258.317 | 2436.654
14-00 | 149.4504 | 8.0215 | 2.64 | 0 | 1021.2352 | 16.5464 | 256.872 | 7.92 | 3540.7622 | 945.896 | 1056.264 | 379.896 | 3819.484 | 1097.9954 | 416.24 | 218.68 | 5423.8984 | 1409.3603 | 1452.176 | 482.24 | 14-00 | 1461.8892 | 449.6871 | 169.84 | 96.536 | 3671.3278 | 1145.6861 | 541.662 | 228.822 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6233.1696 | 1987.8422 | 129.36 | 52.932 | 8160.0212 | 2216.2542 | 1758.24 | 495.33 | 14-00 | 7461.3844 | 2233.9002 | 1419.88 | 559.064 | 3415.0975 | 1377.0944 | 167.805 | 129.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7370.979 | 2651.176
15-00 | 149.4508 | 8.0215 | 2.442 | 0 | 1021.267 | 16.5468 | 209.55 | 2.97 | 3540.8856 | 945.9401 | 1085.92 | 388.344 | 3819.5791 | 1098.0451 | 418.22 | 218.46 | 5424.0567 | 1409.4128 | 1392.16 | 462.176 | 15-00 | 1461.9065 | 449.6973 | 152.504 | 89.76 | 3671.4048 | 1145.7208 | 508.068 | 228.888 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6233.1979 | 1987.8549 | 124.74 | 55.66 | 8160.2899 | 2216.3291 | 1773.42 | 494.868 | 15-00 | 7461.5363 | 2233.9631 | 1336.72 | 553.08 | 3415.1479 | 1377.1334 | 166.32 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7170.064 | 2622.906
16-00 | 149.4512 | 8.0215 | 2.508 | 0 | 1021.2942 | 16.5473 | 179.718 | 2.97 | 3541.0066 | 945.9837 | 1064.536 | 383.416 | 3819.6732 | 1098.094 | 414.04 | 215.16 | 5424.2145 | 1409.466 | 1388.64 | 467.28 | 16-00 | 1461.9244 | 449.7072 | 157.256 | 87.12 | 3671.4794 | 1145.755 | 492.822 | 225.72 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6233.2885 | 1987.895 | 398.508 | 176.66 | 8160.5473 | 2216.4034 | 1699.038 | 490.182 | 16-00 | 7461.6575 | 2234.0134 | 1067.176 | 442.64 | 3415.1969 | 1377.1684 | 161.865 | 115.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7026.107 | 2606.978
16-30 | 149.4514 | 8.0215 |  |  | 1021.3066 | 16.5473 |  |  | 3541.0673 | 946.0054 |  |  | 3819.7198 | 1098.1185 |  |  | 5424.292 | 1409.4878 |  |  | 16-30 | 1461.9342 | 449.7117 |  |  | 3671.5177 | 1145.7725 |  |  | 1568.1749 | 916.8218 |  |  | 6233.3422 | 1987.9194 |  |  | 8160.6764 | 2216.4396 |  |  | 16-30 | 7461.7141 | 2234.0368 |  |  | 3415.2188 | 1377.1823 |  |  | 0 | 0
17-00 | 149.4516 | 8.0215 | 2.64 | 0 | 1021.3183 | 16.5473 | 158.862 | 0 | 3541.1267 | 946.0273 | 1057.144 | 383.68 | 3819.7691 | 1098.1448 | 422.18 | 223.608 | 5424.3699 | 1409.5142 | 1367.52 | 425.04 | 17-00 | 1461.9431 | 449.716 | 164.56 | 77.44 | 3671.5566 | 1145.7897 | 509.52 | 229.02 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6233.397 | 1987.944 | 477.312 | 215.248 | 8160.8063 | 2216.4763 | 1709.07 | 480.81 | 17-00 | 7461.7724 | 2234.0605 | 1010.944 | 414.48 | 3415.2382 | 1377.1947 | 136.125 | 86.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7015.877 | 2535.885
17-30 | 149.4518 | 8.0215 |  |  | 1021.3293 | 16.5473 |  |  | 3541.1868 | 946.0491 |  |  | 3819.8185 | 1098.1711 |  |  | 5424.4509 | 1409.542 |  |  | 17-30 | 1461.9512 | 449.7198 |  |  | 3671.5951 | 1145.8075 |  |  | 1568.1749 | 916.8218 |  |  | 6233.451 | 1987.9685 |  |  | 8160.9363 | 2216.5136 |  |  | 17-30 | 7461.8333 | 2234.0846 |  |  | 3415.2577 | 1377.2069 |  |  | 0 | 0
18-00 | 149.4519 | 8.0215 | 2.112 | 0 | 1021.3402 | 16.5473 | 144.408 | 0 | 3541.2493 | 946.0713 | 1078.616 | 387.464 | 3819.8655 | 1098.1958 | 424.248 | 224.18 | 5424.5314 | 1409.5686 | 1421.904 | 478.544 | 18-00 | 1461.9604 | 449.7244 | 151.8 | 74.184 | 3671.6354 | 1145.825 | 519.948 | 232.782 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6233.5089 | 1987.9934 | 492.228 | 217.8 | 8161.072 | 2216.5513 | 1753.95 | 495.198 | 18-00 | 7461.8975 | 2234.1087 | 1100.88 | 424.776 | 3415.2763 | 1377.2194 | 125.73 | 81.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7215.824 | 2616.603
19-00 | 149.4521 | 8.0215 | 1.518 | 0 | 1021.3612 | 16.5473 | 138.93 | 0 | 3541.3747 | 946.1148 | 1103.344 | 382.536 | 3819.9015 | 1098.2172 | 158.312 | 94.512 | 5424.7043 | 1409.6208 | 1521.696 | 458.656 | 19-00 | 1461.9798 | 449.7332 | 171.6 | 77 | 3671.7212 | 1145.8607 | 566.28 | 235.488 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6233.6233 | 1988.0436 | 503.712 | 220.66 | 8161.3559 | 2216.6257 | 1873.74 | 491.04 | 19-00 | 7462.0315 | 2234.1576 | 1179.2 | 429.704 | 3415.3176 | 1377.2403 | 136.455 | 68.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7354.787 | 2458.467
20-00 | 149.4523 | 8.0215 | 1.452 | 0 | 1021.3822 | 16.5473 | 138.27 | 0 | 3541.5004 | 946.1572 | 1106.6 | 373.56 | 3819.9344 | 1098.238 | 144.76 | 91.3 | 5424.8754 | 1409.666 | 1505.24 | 398.2 | 20-00 | 1461.9972 | 449.742 | 153.12 | 77.616 | 3671.8103 | 1145.8956 | 588.06 | 230.802 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6233.7424 | 1988.0939 | 523.688 | 221.54 | 8161.6501 | 2216.7002 | 1941.522 | 492.162 | 20-00 | 7462.1742 | 2234.206 | 1255.496 | 426.536 | 3415.3615 | 1377.2606 | 144.705 | 67.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7502.913 | 2378.871
21-00 | 149.4526 | 8.0215 | 1.518 | 0 | 1021.4032 | 16.5473 | 139.062 | 0 | 3541.6256 | 946.1993 | 1101.76 | 369.6 | 3819.9667 | 1098.2587 | 141.988 | 91.3 | 5425.0596 | 1409.7106 | 1620.96 | 392.304 | 21-00 | 1462.0155 | 449.7499 | 160.864 | 69.52 | 3671.9038 | 1145.9302 | 616.902 | 228.03 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6233.8615 | 1988.1448 | 524.48 | 223.74 | 8161.9591 | 2216.7755 | 2039.73 | 496.848 | 21-00 | 7462.3238 | 2234.2547 | 1316.744 | 428.384 | 3415.4068 | 1377.2809 | 149.49 | 66.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7813.498 | 2366.485
21-30 | 149.4527 | 8.0215 |  |  | 1021.4136 | 16.5473 |  |  | 3541.692 | 946.2204 |  |  | 3819.9751 | 1098.2634 |  |  | 5425.1501 | 1409.7324 |  |  | 21-30 | 1462.0254 | 449.7542 |  |  | 3671.9527 | 1145.9473 |  |  | 1568.1749 | 916.8218 |  |  | 6233.9259 | 1988.1702 |  |  | 8162.1157 | 2216.8132 |  |  | 21-30 | 7462.405 | 2234.2789 |  |  | 3415.4313 | 1377.2905 |  |  | 0 | 0
22-00 | 149.4528 | 8.0215 | 1.65 | 0 | 1021.424 | 16.5473 | 137.148 | 0 | 3541.7567 | 946.2415 | 1153.68 | 372.24 | 3819.9836 | 1098.2679 | 74.272 | 40.26 | 5425.2428 | 1409.7541 | 1611.984 | 383.24 | 22-00 | 1462.0356 | 449.7579 | 176.44 | 70.4 | 3672.0024 | 1145.9643 | 650.958 | 225.39 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6233.9942 | 1988.1957 | 583.66 | 224.092 | 8162.276 | 2216.8511 | 2091.21 | 498.762 | 22-00 | 7462.4877 | 2234.3029 | 1441.616 | 424.336 | 3415.4567 | 1377.3005 | 164.901 | 64.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8087.519 | 2303.4
22-30 | 149.4529 | 8.0215 |  |  | 1021.434 | 16.5473 |  |  | 3541.8178 | 946.2631 |  |  | 3819.9915 | 1098.2724 |  |  | 5425.3314 | 1409.7754 |  |  | 22-30 | 1462.0466 | 449.7619 |  |  | 3672.0494 | 1145.9814 |  |  | 1568.1749 | 916.8218 |  |  | 6234.0584 | 1988.2214 |  |  | 8162.4318 | 2216.8883 |  |  | 22-30 | 7462.5659 | 2234.3265 |  |  | 3415.4817 | 1377.311 |  |  | 0 | 0
23-00 | 149.4531 | 8.0215 | 1.65 | 0 | 1021.4434 | 16.5473 | 127.71 | 0 | 3541.8739 | 946.284 | 1031.096 | 373.824 | 3819.9992 | 1098.2771 | 68.948 | 40.568 | 5425.4108 | 1409.7966 | 1478.84 | 374.176 | 23-00 | 1462.0557 | 449.7658 | 177.32 | 69.344 | 3672.0922 | 1145.9984 | 592.35 | 224.928 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6234.1175 | 1988.2473 | 542.432 | 226.82 | 8162.5764 | 2216.9252 | 1982.508 | 489.258 | 23-00 | 7462.6386 | 2234.3505 | 1328.624 | 418.704 | 3415.5045 | 1377.322 | 157.575 | 71.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7489.053 | 2288.638
24-00 | 149.4533 | 8.0215 | 1.65 | 0 | 1021.4611 | 16.5473 | 116.952 | 0 | 3541.9731 | 946.3266 | 872.784 | 374.44 | 3820.0328 | 1098.2999 | 147.62 | 100.452 | 5425.5497 | 1409.8388 | 1221.88 | 370.744 | 24-00 | 1462.0704 | 449.7735 | 129.096 | 67.496 | 3672.1614 | 1146.0325 | 457.05 | 225.192 | 1568.1749 | 916.8218 | 0 | 0 | 6234.2176 | 1988.298 | 440.66 | 223.08 | 8162.8184 | 2216.9994 | 1597.53 | 489.192 | 24-00 | 7462.7568 | 2234.3985 | 1039.72 | 421.96 | 3415.5418 | 1377.3442 | 123.09 | 73.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6148.032 | 2345.915
|  | Итого: | 47.058 | 0 |  | Итого: | 4531.692 | 89.1 |  | Итого: | 21924.76 | 8767.264 |  | Итого: | 5650.7 | 3184.412 |  | Итого: | 29797.24 | 9706.84 |  |  | Итого: | 3264.536 | 1768.976 |  | Итого: | 11383.218 | 5362.5 |  | Итого: | 0 | 0 |  | Итого: | 6468.66 | 2956.052 |  | Итого: | 37982.01 | 11414.7 |  |  | Итого: | 27649.6 | 11790.68 |  | Итого: | 3148.596 | 2096.325 |  | Итого: | 0 | 0 | 151848.07 | 57136.849
|  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч | кВт.ч | кВар.ч
[14 empty] | Главный инженер |  |  | Чернодед А.А. | [19 empty] | Главный инженер |  |  | Чернодед А.А. | [14 empty] | Главный инженер |  | Чернодед А.А.
|  | cosф | 1 |  |  | cosф | 1 |  |  | cosф | 0.94012 |  |  | cosф | 0.86188 |  |  | cosф | 0.96945 |  |  |  | cosф | 0.93132 |  |  |  | cosф | 0.93487 |  |  | cosф | #DIV/0! |  |  | cosф | 0.92259 |  |  | cosф | 0.97087 | [7 empty] | cosф | 0.020731 | [7 empty] | cosф | #REF!
=(C43-C11)*D6
[55 empty] | 153449.96 | 63832.96

## "Уссури"
ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок в контрольный день 21 июня 2023 г. по ООО "Коммунальные сети"
|  | ПС "Уссури" 35/10 кВ | [5 empty] | напряжение в сети 10 кВ
Ф-1 "Город" |  |  |  |  | Ф-8 "Город"
время | тр-ры тока |  | 150/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | ИТОГО по фидерам :
| расчётный коэф. |  | 3000 |  | расчётный коэф. |  | 6000
| показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | непосредственно на
| эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | производство
| № 811090882 |  | активн. | реактивн. | № 803111489 |  | активн. | реактивн. | активн. | реактивн.
| активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | кВт | квар
00-00 | 31956.74 | 9370.39 |  |  | 18989.6103 | 6268.6257
01-00 | 31956.9 | 9370.47 | 480 | 240 | 18989.7274 | 6268.6734 | 702.6 | 286.2 | 1182.6 | 526.2
02-00 | 31957.03 | 9370.55 | 390 | 240 | 18989.8302 | 6268.7219 | 616.8 | 291 | 1006.8 | 531
03-00 | 31957.15 | 9370.63 | 360 | 240 | 18989.9231 | 6268.7693 | 557.4 | 284.4 | 917.4 | 524.4
03-30 | 31957.21 | 9370.67 |  |  | 18989.969 | 6268.7928
04-00 | 31957.26 | 9370.71 | 330 | 240 | 18990.0131 | 6268.8162 | 540 | 281.4 | 870 | 521.4
04-30 | 31957.32 | 9370.75 |  |  | 18990.057 | 6268.8389
05-00 | 31957.38 | 9370.79 | 360 | 240 | 18990.1014 | 6268.8619 | 529.8 | 274.2 | 889.8 | 514.2
06-00 | 31957.5 | 9370.86 | 360 | 210 | 18990.1913 | 6268.9081 | 539.4 | 277.2 | 899.4 | 487.2
07-00 | 31957.66 | 9370.94 | 480 | 240 | 18990.2928 | 6268.9527 | 609 | 267.6 | 1089 | 507.6
08-00 | 31957.85 | 9371.01 | 570 | 210 | 18990.4054 | 6268.9983 | 675.6 | 273.6 | 1245.6 | 483.6
09-00 | 31958.04 | 9371.09 | 570 | 240 | 18990.5329 | 6269.0405 | 765 | 253.2 | 1335 | 493.2
10-00 | 31958.23 | 9371.17 | 570 | 240 | 18990.6751 | 6269.0903 | 853.2 | 298.8 | 1423.2 | 538.8
10-30 | 31958.33 | 9371.2 |  |  | 18990.7487 | 6269.1156
11-00 | 31958.42 | 9371.24 | 570 | 210 | 18990.8258 | 6269.1394 | 904.2 | 294.6 | 1474.2 | 504.6
11-30 | 31958.52 | 9371.28 |  |  | 18990.8988 | 6269.1616
12-00 | 31958.61 | 9371.32 | 570 | 240 | 18990.9734 | 6269.1847 | 885.6 | 271.8 | 1455.6 | 511.8
13-00 | 31958.8 | 9371.39 | 570 | 210 | 18991.1189 | 6269.2306 | 873 | 275.4 | 1443 | 485.4
14-00 | 31958.99 | 9371.47 | 570 | 240 | 18991.2673 | 6269.274 | 890.4 | 260.4 | 1460.4 | 500.4
15-00 | 31959.2 | 9371.55 | 630 | 240 | 18991.4133 | 6269.3211 | 876 | 282.6 | 1506 | 522.6
16-00 | 31959.4 | 9371.63 | 600 | 240 | 18991.556 | 6269.3685 | 856.2 | 284.4 | 1456.2 | 524.4
16-30 | 31959.5 | 9371.67 |  |  | 18991.6234 | 6269.392
17-00 | 31959.6 | 9371.71 | 600 | 240 | 18991.6919 | 6269.4151 | 815.4 | 279.6 | 1415.4 | 519.6
17-30 | 31959.69 | 9371.74 |  |  | 18991.7618 | 6269.4382
18-00 | 31959.8 | 9371.78 | 600 | 210 | 18991.8341 | 6269.4614 | 853.2 | 277.8 | 1453.2 | 487.8
19-00 | 31960.01 | 9371.86 | 630 | 240 | 18991.981 | 6269.5094 | 881.4 | 288 | 1511.4 | 528
20-00 | 31960.23 | 9371.94 | 660 | 240 | 18992.1327 | 6269.5597 | 910.2 | 301.8 | 1570.2 | 541.8
21-00 | 31960.47 | 9372.01 | 720 | 210 | 18992.2839 | 6269.6076 | 907.2 | 287.4 | 1627.2 | 497.4
21-30 | 31960.6 | 9372.05 |  |  | 18992.3636 | 6269.6317
22-00 | 31960.72 | 9372.09 | 750 | 240 | 18992.4463 | 6269.6562 | 974.4 | 291.6 | 1724.4 | 531.6
22-30 | 31960.84 | 9372.13 |  |  | 18992.5294 | 6269.6809
23-00 | 31960.95 | 9372.17 | 690 | 240 | 18992.6063 | 6269.7055 | 960 | 295.8 | 1650 | 535.8
24-00 | 31961.13 | 9372.25 | 540 | 240 | 18992.7414 | 6269.7539 | 810.6 | 290.4 | 1350.6 | 530.4
|  | итого | 13170 | 5580 |  |  | 18786.6 | 6769.2 | 31956.6 | 12349.2
|  |  | кВт·ч | квар·ч |  |  | кВт·ч | квар·ч | кВт·ч | квар·ч
[5 empty] | Главный инженер |  |  |  | Чернодед А.А.
|  | cosф | 0.92076 |  |  | cosф | 0.94079 | cosф | 0.93278

## ГДЗ
ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок в контрольный день 21 июня 2023 г. по ООО "Коммунальные сети"
напряжение в сети 35 кВ
ВЛ-35 кВ Лесозаводск – ГДЗ цепь 1 |  |  |  |  | ВЛ-35 кВ Лесозаводск – ГДЗ цепь 2
время | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5
| расчётный коэф. |  | 21000 |  | расчётный коэф. |  | 21000
| показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка
| эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика
| № 1156265 |  | активн. | реактивн. | № 1215817 |  | активн. | реактивн.
| активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар
00-00 | 6888.5796 | 3171.7328 |  |  | 8092.4452 | 3861.7131
01-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8092.4817 | 3861.7364 | 766.5 | 489.72
02-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8092.5516 | 3861.7823 | 1467.9 | 963.9
03-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8092.6197 | 3861.8283 | 1430.1 | 965.58
03-30 | 6888.5796 | 3171.7328 |  |  | 8092.6537 | 3861.8512
04-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8092.6872 | 3861.8738 | 1417.5 | 956.55
04-30 | 6888.5796 | 3171.7328 |  |  | 8092.7213 | 3861.8965
05-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8092.755 | 3861.9186 | 1422.75 | 940.17
06-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8092.8233 | 3861.9623 | 1433.67 | 916.65
07-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8092.901 | 3862.0068 | 1632.33 | 934.5
08-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8092.9842 | 3862.0512 | 1747.62 | 934.08
09-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8093.0751 | 3862.0981 | 1909.95 | 983.85
10-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8093.1744 | 3862.1493 | 2084.88 | 1075.62
10-30 | 6888.5796 | 3171.7328 |  |  | 8093.2254 | 3862.1749
11-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8093.2768 | 3862.2011 | 2150.4 | 1088.85
11-30 | 6888.5796 | 3171.7328 |  |  | 8093.3274 | 3862.2268
12-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8093.3778 | 3862.2518 | 2119.95 | 1064.28
13-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8093.4772 | 3862.3005 | 2088.87 | 1021.02
14-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8093.5752 | 3862.349 | 2058 | 1020.18
15-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8093.6736 | 3862.4018 | 2064.3 | 1108.17
16-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8093.7696 | 3862.4525 | 2016.63 | 1064.28
16-30 | 6888.5796 | 3171.7328 |  |  | 8093.8173 | 3862.4774
17-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8093.863 | 3862.5013 | 1962.87 | 1025.85
17-30 | 6888.5796 | 3171.7328 |  |  | 8093.9065 | 3862.5246
18-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8093.9502 | 3862.5474 | 1831.2 | 967.47
19-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8094.0381 | 3862.5921 | 1843.8 | 938.28
20-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8094.1241 | 3862.636 | 1806 | 922.32
21-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8094.2128 | 3862.6799 | 1864.38 | 921.9
21-30 | 6888.5796 | 3171.7328 |  |  | 8094.259 | 3862.7021
22-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8094.306 | 3862.7249 | 1956.57 | 943.95
22-30 | 6888.5796 | 3171.7328 |  |  | 8094.3516 | 3862.7476
23-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8094.3947 | 3862.7706 | 1861.65 | 960.75
24-00 | 6888.5796 | 3171.7328 | 0 | 0 | 8094.4765 | 3862.817 | 1718.43 | 974.4
|  | итого | 0 | 0 |  |  | 42656.25 | 23182.32
|  |  | кВт·ч | квар·ч |  |  | кВт·ч | квар·ч
|  |  | Главный инженер |  |  |  | Чернодед А.А.
|  | cosф | #DIV/0! |  |  | cosф | 0.87863
| 0 | 0 |  |  | 2.0312 | 1.1039
| 0 | 0 |  |  | 42656.25 |  | 23182.32